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Bases de Licitación
42
INFORMACIÓN GENERAL

1.- IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCANTE Y FUENTE DE LOS RECURSOS:

EL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA “ISESALUD” en lo sucesivo denominado “La convocante”, convoca a la Licitación Pública Nacional No. ADQ-ADQ-ISESALUD-220726-95, para la adjudicación del contrato a precio fijo relativo a la “ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS PARA EL CEMER BC”, operación financiada con recurso aprobado en la partida 54101, con recursos provenientes de la fuente de financiamiento PARAESTATALES INGRESOS PROPIOS 2026, y las que resulten aplicables autorizados para el ejercicio fiscal 2026 al Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California.

Dirección donde se llevarán a cabo los actos de la presente licitación:

En la sala de Juntas del Departamento de Recursos Materiales e Infraestructura del Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California, en adelante por sus siglas oficiales “ISESALUD”, ubicado en su domicilio oficial sito en el tercer piso del Palacio Federal, Avenida Pioneros número 1005, Colonia Centro Cívico, en la ciudad de Mexicali, Baja California, México, C.P. 21000. 

2.- NORMATIVIDAD APLICABLE:
El procedimiento de licitación se substanciará con estricto apego a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, en adelante “La Ley”, el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, en adelante “El Reglamento”, así como por las disposiciones y normas administrativas vigentes en la materia mismas que serán identificadas plenamente en el acto de su aplicación; en lo conducente y de manera supletoria se aplicará la Ley del Procedimiento para los Actos de la Administración Pública del Estado de Baja California, en adelante “La Ley Supletoria”.

Además, los licitantes deberán cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas, Normas de Referencia o Especificaciones formuladas por la convocante que resulten aplicables por lo que a los bienes que oferten se refiera.

Norma Oficial Mexicana NOM-034-SSA3-2013, para la regulación de los servicios de salud y atención prehospitalaria de las urgencias médicas



3.- PERSONAS QUE PODRÁN PARTICIPAR:

3.1 Únicamente pueden participar en la presente licitación personas físicas de nacionalidad mexicana y morales constituidas bajo las leyes mexicanas.

Que posean plena capacidad jurídica y no se encuentren impedidos civil, mercantil o administrativamente para ejercer plenamente sus derechos y cumplir sus obligaciones debiendo estar en posibilidad de suministrar los bienes objeto del presente procedimiento de licitación y cumplir con todos los requisitos de estas bases.

3.2 Requisitos que deben cubrir las personas que deseen participar en el presente procedimiento de licitación:

a)  Que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, con recursos humanos, técnicos, financieros suficientes y demás que sean necesarios para cumplir con la entrega de los bienes solicitados en estas bases de licitación.

b) Las que realicen el pago de las bases de licitación, debiendo cubrir el costo correspondiente por la cantidad de $2,200.00 M.N. (Dos mil doscientos pesos 00/100 moneda nacional) mediante depósito en cuenta bancaria número 65503562536, en Santander a nombre del Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California. Lo anterior, desde la fecha de publicación de la convocatoria hasta el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones.

c) Entregar en el acto de presentación y apertura de proposiciones en su primera etapa, sus ofertas por escrito mediante dos sobres cerrados indicando la clave numérica y nombre con el que se identifica el procedimiento de licitación, nombre o razón social del licitante e indicar cual sobre corresponde a la propuesta técnica y cual a la propuesta económica. Se aceptará el envío de propuestas mediante el servicio postal o mensajería, quedando bajo responsabilidad de los licitantes que estas sean entregadas con acuse de recibo en tiempo y forma en el domicilio de “La Convocante”, ubicado en el tercer piso del Palacio Federal, Avenida Pioneros número 1005, Colonia Centro Cívico, en la ciudad de Mexicali, Baja California, México, C.P. 21000. 

3.3.- No podrán participar aquellas personas o grupos de personas físicas o morales que se encuentren en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 49 de “La Ley”.

3.4 Dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la propuesta y en el contrato se establezcan con precisión y a satisfacción de “La Convocante”, las partes a que cada persona se obligará, así como la manera en que se exigiría el cumplimiento de las obligaciones; en este supuesto la propuesta deberá ser firmada por el representante común que para tal efecto haya sido designado por el grupo de personas cumpliendo los siguientes aspectos:

1. Tendrán derecho a participar adquiriendo, alguno de los integrantes del grupo, solamente un ejemplar de las bases; 
2. Deberán celebrar entre todas las personas que integran la agrupación, un convenio privado en los términos de la legislación aplicable, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes:

a) Nombre y domicilio de las personas integrantes, incluyendo los datos de las escrituras públicas con las que se acredita la existencia legal de la persona moral;
 b) Nombre de los representantes legales de cada una de las personas agrupadas, incluyendo los datos de las escrituras públicas con las que se acrediten las facultades de representación;
 c) La designación de un representante común; otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la propuesta en el procedimiento de licitación; 
d) La descripción de las partes objeto del contrato, que corresponderá, cumplir a cada persona, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones; y 
e) Estipulación expresa de que cada uno de los suscriptores, quedará obligado en forma conjunta y solidaria con los demás, para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme.

En el supuesto de que resulte adjudicada una propuesta conjunta, el convenio indicado y la acreditación de las facultades del apoderado legal que formalizará el contrato respectivo deberán constar en escritura pública, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la propuesta conjunta o sus apoderados quienes, en lo individual, deberán acreditar su respectiva personalidad.

3.5.- Los licitantes solo podrán presentar una proposición en la presente licitación.

3.4.- Una vez entregadas las proposiciones, estas no podrán ser retiradas por los licitantes y permanecerán vigentes hasta la formalización de los contratos correspondientes.

4.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS BIENES A SUMINISTRAR Y CONDICIONES QUE DEBERÁN CUBRIR LOS LICITANTES EN SUS PROPOSICIONES.

El Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California requiere contratar la adquisición de 2 vehículos tipo Van 2025 adaptados como ambulancia de urgencias básicas, mismas que se encuentran descritas en el anexo técnico de estas bases de licitación.

Los licitantes deberán presentar su propuesta por la totalidad de la PARTIDA ÚNICA de los bienes indicados en el anexo técnico, debiendo cumplir con las especificaciones técnicas y condiciones señaladas en estas bases de licitación, así como las especificaciones técnicas contenidas en el Anexo Técnico.

Las proposiciones deberán cumplir con todos los requisitos indicados en las presentes bases, y expresar con toda precisión en la propuesta técnica las especificaciones y condiciones que se indican en los numerales 4.1 al 4.4 de las bases de licitación y su Anexo Técnico, y en el catálogo de conceptos y la propuesta económica las condiciones indicadas en el numeral 4.5 y 6.2 que adelante se precisan.

4.1.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS DE LOS BIENES A SUMINISTRAR OBJETO DE LA LICITACIÓN:
Las especificaciones, características y condiciones de los bienes requeridas por la convocante se encuentran detalladas en el anexo técnico adjunto a estas bases mismas que deberán cumplir como mínimo las propuestas presentadas  por los licitantes, pudiendo ofertar bienes cuyas especificaciones sean equivalentes o superiores a las solicitadas, en el entendido de que para la evaluación de las propuestas  se tendrá  en cuenta  el cumplimiento  mínimo  de las especificaciones  y condiciones indicadas en las presentes  bases, por lo que los valores agregados  no serán tomados en cuenta para la calificación correspondiente.

Los bienes que se oferten deberán ser nuevos, apegándose estrictamente a las especificaciones, descripciones, presentaciones, y demás características que se indican en los catálogos del ANEXO TÉCNICO de la presente licitación. 


4.2.- LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES:

Los bienes deberán ser entregados por parte de personal autorizado por el proveedor que resulte adjudicado, en una sola exhibición, ya que no se aceptarán entregas parciales, El horario de recepción será el comprendido de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas debiendo coordinarse con la Coordinadora de Bienes Patrimoniales del ISESALUD al teléfono (686) 559 58 00 ext. 4537, con la finalidad de concretar la fecha y hora de entrega y quien será la persona facultada para recibir los bienes.

La entrega se realizará en el estacionamiento del Palacio Federal, con dirección Av. Pioneros 1005 Centro Cívico y Comercial de Mexicali, entrada de estacionamiento por Calzada Independencia frente a Plaza Calafia en el Municipio de Mexicali, Baja California, C.P. 21000, quedando bajo responsabilidad del proveedor la importación, pago de aranceles, pago impuestos y demás gastos generados para llevar a cabo la adecuada entrega de las unidades vehiculares.

4.3.- PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES:

La vigencia del contrato será a partir de la notificación del fallo y  hasta el cumplimiento de la entrega de los bienes objeto de la licitación. 

La adquisición de los bienes se realizará a través de pedido (orden de compra) por parte del ISESALUD, y se deberán entregar en una sola exhibición la totalidad de los bienes indicados en el pedido.

La entrega total de los bienes objeto de esta licitación deberá realizarse por un representante del proveedor, en un plazo máximo de 15 días naturales contados a partir de la notificación del fallo de la presente licitación en el domicilio indicado en el numeral 4.2.

Se entiende que los bienes serán recibidos a entera satisfacción de la convocante una vez que este realice la inspección de los mismos, a efecto de verificar que cumpla con las especificaciones y condiciones solicitadas en las presentes bases, los anexos, oficio de respuesta a cuestionarios y las ofertadas en la propuesta técnica del licitante adjudicado que serán las pactadas en el contrato que en su caso se celebre. 

Los bienes a suministrar deberán ser nuevos y entregarse en óptimas condiciones de operación, seguridad y carrocería. Para su recepción, el licitante adjudicado estará obligado a garantizar que las condiciones mecánicas, eléctricas y estéticas de las unidades corresponden a un vehículo sin uso operativo previo, admitiéndose exclusivamente el rodamiento técnico indispensable para su traslado logístico desde su origen de manufactura o carrozado.

Como requisito indispensable para la entrega, las garantías originales de fábrica —tanto del chasis-cabina como del equipamiento e integración médica— deberán iniciar su vigencia total y plena a partir de la fecha de firma del acta de entrega-recepción física a entera satisfacción de la convocante, cubriendo la totalidad de los términos de tiempo y cobertura estipulados por el fabricante, sin menoscabo ni deducciones derivadas del trayecto de traslado.

En el caso de que la entrega no se realice de conformidad con lo anterior señalado, o se detecten signos de uso comercial, fallas mecánicas o desgaste en componentes que evidencien un uso ajeno a su transportación regular, la convocante se reserva el derecho de rechazar los bienes."

La transportación de los bienes, las maniobras de carga y descarga serán a cargo de “El Proveedor”, así como el aseguramiento de los bienes, hasta que estos sean recibidos de conformidad por “la convocante”.

Los riesgos, gastos de la conservación, de importación, pago de impuestos, aranceles, y gastos necesarios para la entrega de los bienes, correrán por cuenta del proveedor, hasta la total conclusión del suministro. 

Con fundamento en el artículo 62 del Reglamento, una vez formalizado el contrato se podrá modificar a efecto de diferir la fecha para la entrega de los bienes por causa de caso fortuito y fuerza mayor debidamente acreditado y no imputable al proveedor, o por causas atribuibles a la Unidad Administrativa o al órgano solicitante, debiendo el proveedor solicitar por escrito la prórroga respectiva con antelación al vencimiento del plazo de entrega. En caso de que el proveedor no obtenga dicho diferimiento por ser una causa imputable a éste, será acreedor a la aplicación de las penas convencionales.

4.4.- PERIODO DE GARANTÍA DE LOS BIENES:

UNIDAD VEHICULAR: El periodo mínimo de garantía que se requiere para los bienes de 3 años o 60,000 kilómetros, defensa a defensa, lo que ocurra primero conforme al manual del fabricante. Tiempo contado a partir de la entrega total de los bienes a entera satisfacción de la convocante.
DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA): Garantía mínima de 5 años para el equipo principal.
ACCESORIOS O COMPONENTES: Conforme a lo solicitado en anexo técnico.

El periodo de garantía empezará a correr a partir de la fecha de entrega de los bienes por parte del proveedor a entera satisfacción de la convocante. Estas garantías tendrán por objeto responder contra los defectos de fabricación y vicios ocultos que en su caso se presenten en los bienes suministrados, y deberá ser otorgada invariablemente para todos los casos con garantía por parte del fabricante durante ese mismo plazo. El proveedor será el responsable de hacer válida la misma y deberá responder por los bienes garantizados directamente a la convocante. El proveedor deberá cubrir todos los daños y perjuicios que, por descuido, negligencia y/o cualquier otra circunstancia, ocasione el personal a su cargo dentro de las instalaciones o sobre objetos de los lugares de entrega anteriormente mencionados.

4.5.- CONDICIONES DE PRECIO Y PAGO

Los bienes ofertados materia de la presente licitación deberán cotizarse y serán pagados en condición de precio fijo y en pesos mexicanos durante la vigencia del contrato.

El importe total del suministro de los bienes materia de la presente licitación, se cubrirá al licitante que resulte favorecido con el resultado del fallo de la licitación, de la manera siguiente:

100% (cien por ciento) contra entrega total a entera satisfacción del ISESALUD y en los términos establecidos en el contrato, el pago se realizará en moneda nacional dentro de los 30 días naturales contados a partir de la presentación de la factura correspondiente ante la Dirección de Finanzas de la convocante.

El pago se realizará, previa entrega de las facturas correspondientes, los cuales deberán contener los requisitos fiscales que la normatividad de la materia establece; en el caso de omitir alguno de los requisitos fiscales no se realizará el pago hasta en tanto sean subsanados; el pago se efectuará por medio de transferencias en banca electrónica para lo que el proveedor proporcionará la información necesaria. 

La entrega de facturas se realizará en el domicilio de la convocante establecido en el numeral 4.2 de estas bases de licitación, en donde se realizará la entrega de los bienes, una vez que la factura se encuentre correctamente requisitada la remitirán a la Dirección de Finanzas del “ISESALUD”,  quien será responsable de efectuar los pagos ubicada en Avenida Pioneros número 1005, Colonia Centro Cívico de esta ciudad de Mexicali, Baja California, Código Postal 21000, dentro de los horarios de 08:00 a 14:30 horas establecidos por el “ISESALUD” para tal actividad.

	El Licitante ganador deberá facturar conforme lo siguientes datos:
USO DEL CFDI DATOS PARA FACTURACIÓN 


	RFC
	RAZÓN SOCIAL

	ISS971219-J53
	INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

	CALLE 
	NUMERO 

	AVE PIONEROS
	1005

	CODIGO POSTAL
	COLONIA

	21000
	CENTRO CÍVICO 

	
FORMA DE PAGO
	DESCRIPCIÓN

	99
	POR DEFINIR

	METODO DE PAGO
	DESCRIPCIÓN

	PPD
	PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

	USO CFDI 
	DESCRIPCIÓN 

	G 03
	GASTOS EN GENERAL 



Así mismo deberán indicarse la descripción del bien, marca, cantidad, unidad de medida, marca, modelo y garantía, precio unitario, importe, subtotal, I.V.A y total en número y letra, número de orden de compra y número de contrato. 

No se entregarán anticipos en el presente procedimiento.

La convocante en un plazo de 3 (tres) días hábiles a partir de la recepción de la factura correspondiente, llevará a cabo la verificación de los datos tales como: requisitos fiscales, descripción, precio unitario, cantidad, cálculos, importe, etc., y si los datos son correctos y entregados a plena satisfacción del ISESALUD, continuará el procedimiento para el pago a los 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de aceptación de la factura. 

En caso de imprecisiones en la factura y/o su documentación anexa, dentro de un plazo de 3 (tres) días naturales, la convocante la devolverá para que el proveedor realice las acciones pertinentes y presente de nueva cuenta para reiniciar el trámite de pago, por lo que el cómputo del plazo de pago se iniciará a partir de la fecha de la nueva presentación.

5.- MODIFICACIÓN A LAS BASES Y NEGOCIACIÓN DE CONDICIONES:

5.1 El Subcomité en cumplimiento de las disposiciones del artículo 30 de la Ley, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de licitantes, podrá modificar los plazos u otros aspectos establecidos en la convocatoria o en las bases de la licitación, a partir de la fecha en que sea publicada la convocatoria y hasta inclusive el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, siempre que se publique un aviso en el Periódico Oficial del Estado, en un diario de circulación estatal y en medios electrónicos, a fin de que los interesados concurran ante la propia convocante para conocer de manera específica las modificaciones respectivas; las modificaciones en ningún caso podrán consistir en la sustitución de los bienes convocados originalmente, adición de otros de distintos rubros o en variación significativa de sus características. No será necesario hacer la publicación del aviso antes referido, cuando las modificaciones deriven de las juntas de aclaraciones, siempre que, a más tardar dentro del plazo señalado se entregue copia del acta respectiva a cada uno de los licitantes que hayan adquirido las bases de la licitación. Cualquier modificación y/o aclaración a estas bases de licitación, derivada del resultado de la junta de aclaraciones será considerada como parte integrante de las propias bases de licitación, y se harán del conocimiento de todos los licitantes en los términos del artículo 30 de “La Ley”. 

5.2 En cumplimiento de las disposiciones de la fracción VIII del artículo 28 de “La Ley”, se hace del conocimiento de los licitantes que ninguna de las condiciones contenidas en las presentes bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas.

PREPARACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

6.- REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS:
Toda la documentación integrante de la proposición  deberá  ser  redactada  en idioma español, dirigida al Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California “ISESALUD” y ser presentada preferentemente en papel membretado del licitante u ostentar sello de la persona física o moral según  corresponda, los anexos deberán contener  el número y denominación  del presente procedimiento, serán claras y detalladas, no deberán establecer ninguna condición, ni  emplear  abreviaturas  o presentar  raspaduras  o enmendaduras;  en  cualquier  caso
debiendo identificarse plenamente el nombre o razón social del licitante y el de su representante legal según corresponda en términos de las disposiciones de las fracciones II y VII del artículo 66 de “La Ley Supletoria” y, con fundamento en lo previsto por el artículo 22 de “La Ley” y 30 de su Reglamento. Cada uno de los documentos que formen parte la proposición deberá contener la firma autógrafa del licitante o su representante legal, las proposiciones serán rechazadas cuando no sean firmadas por persona facultada para ello en la última hoja del documento que las contenga, y en aquellas partes que, en su caso, determine el Subcomité.

La descripción, especificaciones técnicas y condiciones de los bienes incluyendo las condiciones de precio y pago se encuentran en los numerales 4.1 al 4.5 de las presentes bases y su anexo técnico; los licitantes presentarán su propuesta técnica y económica de acuerdo a dichas especificaciones y condiciones considerando en las mismas la partida única en que pretende participar. La propuesta técnica por ningún motivo contendrá información referente a precios de los bienes ofertados, de lo contrario será desechada su proposición.

El licitante deberá acreditar que los bienes ofertados cumplen con las especificaciones solicitadas, mediante la presentación de su propuesta técnica de conformidad con lo requerido en las presentes bases y su Anexo técnico.

“La Convocante” se reserva el derecho de verificar los documentos presentados, con el propósito de confirmar la información contenida en ellos, en el entendido de que de no presentarlos conforme a lo solicitado afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

LA PROPOSICIÓN CONSTARÁ DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

6.1.- SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA TÉCNICA

A). - PROPUESTA TÉCNICA: Utilizando para ello el formato proporcionado en el Anexo 1 propuesta técnica de estas bases de licitación, la cual deberá presentarse de conformidad con las especificaciones técnicas y condiciones indicadas en los numerales 4.1 al 4.4 y el anexo técnico que forma parte integral de las presentes bases de licitación. 

Contendrá una explicación detallada de las especificaciones y características de los bienes solicitados incluyendo por lo menos las correspondientes a descripción técnica del bien, número de partida, cantidad, unidad de medida, marca, modelo y garantía, así mismo deberá expresarse detalladamente lugar, plazo y condiciones de entrega, en dicha sección. De conformidad con lo establecido en las bases de licitación.

En caso de que no se presente este documento debidamente firmado será motivo para  desechar la propuesta. Documento que no deberá de contener precio alguno, bajo pena de desechar su propuesta. Este documento será rubricado por los servidores públicos presentes y por lo menos un licitante, si asistiere alguno.

A este documento se acompañará escrito mediante el cual el licitante manifieste las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas o Normas Internacionales que cumplen los bienes que oferta y que en su caso sean aplicables de acuerdo al origen de los mismos, así como las normas solicitadas en el anexo técnico de la presente licitación, pudiendo utilizar el formato del Anexo 2, o bien en el caso de no aplicar alguna norma para los bienes en que participa deberá de hacer mención en su escrito.

Así mismo deberá de presentar las siguientes cartas de fabricante:

Carta de respaldo y corresponsabilidad técnica emitida por la empresa fabricante del carrozado y conversión de la ambulancia, en papel membretado y firmada por su representante legal, en la cual manifieste expresamente que respalda la propuesta técnica del licitante y garantiza que todas las estructuras de sujeción, mobiliario interno e implementos metálicos cumplen con las especificaciones de seguridad solicitadas en el Anexo Técnico, ASÍ COMO INTEGRAR DENTRO DE LA PROPUESTA, CERTIFICACIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 14001:2015 O SU EQUIVALENTE NACIONAL NMX- SSA14001-IMNC-2015, ASÍ COMO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS KKK-A-1822 F & NFPA 1917, A NOMBRE DEL FABRICANTE

En caso de que no se presenten estos documentos debidamente firmados será motivo para desechar la propuesta, requisito que se hace exigible en términos de las disposiciones de la fracción IX del artículo 28 de “La Ley”.

Dichos documentos serán utilizados en la evaluación de las propuestas para verificar que los bienes ofertados por el licitante cumplan con las especificaciones y condiciones solicitadas en las presentes bases y su anexo técnico, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

Este documento será rubricado por los servidores públicos presentes y por lo menos un licitante, si asistiere alguno.

B).- MANIFESTACIÓN DE FACULTADES: Documento en que el licitante por sí mismo o por conducto de su representante  legal manifieste que cuenta con facultades para suscribir la propuesta y obligarse en los términos de las disposiciones del artículo 28 del “Reglamento” de la Ley, pudiendo utilizar para ello el formato proporcionado en el Anexo 3 de estas bases de licitación, la cual deberá firmar el licitante o su representante legal según sea el caso, mismo que contendrá los siguientes datos:

1.- Cuando el licitante sea una persona física:
a) Nombre, domicilio, correo electrónico y número de teléfono;
b) Clave del Registro Federal de Contribuyentes; y
c) En su caso, el nombre de su apoderado o representante legal, número y fecha de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades correspondientes, señalando nombre, número, domicilio y lugar de adscripción del notario o fedatario público que las protocolizó.

	2.- Cuando el licitante sea una persona moral, además de lo señalado en la fracción anterior, deberá indicar;
	a) El objeto social de la empresa;
	b) Número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva, señalando nombre, número y lugar de adscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; así como fecha y datos de su, inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, o en el órgano equivalente, y relación del nombre de los socios que aparezcan en éstas; y
	c) En su caso, las reformas o modificaciones al acta constitutiva, señalando nombre, número y ciudad del notario o fedatario pública que las protocolizó; así como fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, o en el órgano equivalente;

Previo a la firma del contrato, el licitante ganador deberá presentar para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acreditó su existencia legal y en su caso, las facultades de su apoderado o representante legal para suscribir el contrato correspondiente.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla por incumplimiento del requisito señalado en las disposiciones legales antes citadas.

C). - IDENTIFICACIÓN. – Deberá presentar copia simple por ambos lados de identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona facultada para la firma de la proposición. 

Dicho documento será indispensable para la evaluación de las propuestas a efecto de verificar que la persona que firma la propuesta es la facultada legalmente para ello y cuenta con capacidad para comprometerse en el presente procedimiento; la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla por incumplimiento del requisito señalado en la disposición reglamentaria antes citada.

D).- DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD: En la que el licitante manifieste por sí mismo o por conducto de su Representante Legal que, por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. Pudiendo utilizar para ello el formato Anexo 4 de estas bases, la cual deberá firmar el licitante o su representante legal, de lo contrario será desechada su proposición.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

E).- DECLARACIÓN DE IMPEDIMENTOS LEGALES:  Declarando bajo protesta de decir verdad que el licitante NO se ubica en ninguno de los supuestos previstos en del artículo 49 de “La Ley”, en los términos del artículo 26 fracción III del Reglamento, pudiendo utilizar para ello el formato Anexo 5 de las presentes bases.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

F) CURRÍCULUM DEL LICITANTE: En el que indique la infraestructura con la que cuenta, organigrama, relación de personal técnico y administrativo, descripción de instalaciones señalando la ubicación de sus centros de servicio y su capacidad de cobertura, relación de clientes, así mismo deberá de acreditar la ubicación de sus instalaciones con un comprobante de domicilio reciente (no anterior a dos meses pudiendo ser recibo de pago de agua, energía eléctrica o teléfono), así mismo deberá acreditar contar con experiencia mínima de un año mediante presentación de copia simple de dos contratos que deberán ser impresos completamente y debidamente formalizados, ya sea con dependencias de la administración pública o privada correspondientes al giro que se pretende contratar, así mismo deberá presentar constancia de situación fiscal y/o copia simple de su acta constitutiva a efecto de acreditar que el giro u objeto social del licitante concuerde con el suministro que se pretende contratar en la presente licitación, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo del artículo 19-BIS-2 de “La Ley”.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad técnica y administrativa suficiente para suministrar los bienes objeto de la presente licitación cumpliendo con las especificaciones y condiciones señaladas en estas bases, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

G) DECLARACIÓN SOBRE COMPROMISOS FISCALES: Manifestación bajo protesta de decir verdad que el licitante se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, utilizando para ello el formato ANEXO 6 de las presentes bases, debiendo adjuntar a la misma opinión de cumplimiento positiva emitida por el SAT; con una antigüedad no mayor a 30 (treinta) días a la fecha del acto de Presentación y Apertura de Proposiciones Primera Etapa. El código QR del documento señalado deberá estar legible, libre de cualquier sello, firma, o información escrita, ya que de no poder realizar el análisis de la información contenida en el será causa de desechar su propuesta. 

La “Convocante” se reserva el derecho de verificar los documentos presentados, con el propósito de confirmar la información contenida en ellos, en el entendido de que de no presentarlos conforme a lo solicitado afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla. 

Dichos documentos serán utilizados en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

H).- MANIFIESTO    DE    ART.    49    FRACCIÓN    IX    LEY    DE    RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el licitante (persona física) no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público, que los socios o accionistas (persona moral) que ejercen control sobre la empresa a la cual representa no desempeñan empleo, cargo o comisión en el servicio público por lo que no existe conflicto de intereses para suscribir el contrato a celebrarse, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 fracción IX de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, pudiendo utilizar para ello el formato Anexo 7 de las presentes bases.

[bookmark: _Hlk207120157]Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

I) MANIFIESTO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 69 B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN: Declarando bajo protesta de decir verdad que el licitante NO se ubica en ninguno de los supuestos previstos en del artículo 69 B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, pudiendo utilizar para ello el formato ANEXO 8 de las presentes bases. 

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.
 
La “Convocante” se reserva el derecho de verificar los documentos presentados, con el propósito de confirmar la información contenida en ellos, en el entendido de que de no presentarlos conforme a lo solicitado afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla. 

J). - DECLARACIÓN DE NACIONALIDAD. - Presentar escrito en el que, bajo protesta de decir verdad, manifieste que es de nacionalidad mexicana y que los bienes que oferta y en su caso entregará, son producidos en México y tienen un grado de contenido nacional de por lo menos el cincuenta por ciento, o el correspondiente en los casos de excepción, pudiendo utilizar el Anexo 9 de las presentes bases. Requisito que se hace exigible con fundamento en lo dispuesto en el artículo 24 del “Reglamento”.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento; la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla por incumplimiento del requisito señalado en las disposiciones legales antes citadas. 

K). - COPIA DEL RECIBO DE PAGO DE BASES de la presente licitación, documento que se hace exigible de acuerdo con lo dispuesto en la fracción II del artículo 26 de “La Ley” y al artículo 23 del “Reglamento”, la omisión de su presentación será causa suficiente para desechar la propuesta, por incumplimiento del requisito señalado en las disposiciones legales antes citadas.

L). - CATÁLOGO Y/O FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES emitidos por el fabricante de la marca ofertada por el licitante, para los bienes que integran la partida única en que participa, en los que se especifique las características técnicas de los vehículos ofertados así como del equipamiento adicional que se instalará en las unidades requeridas, descritos en el Anexo técnico de estas bases de licitación, redactados en idioma español o en el idioma del país de origen de los bienes, acompañados de una traducción simple al español de la parte de la descripción de los bienes propuestos, en hoja membretada y firmadas por el licitante, identificando claramente en ellos la marca y el modelo propuesto, sus especificaciones y características, mismas que deberán concordar con las indicadas en el anexo técnico de las presentes bases y con las ofertadas en la propuesta técnica presentada; pudiendo ser exhibidos en copias fotostáticas o por medio de documentación obtenida de Internet, de acuerdo a la identificación de la marca y modelo que se indique en la propuesta técnica y firmados por el licitante o su representante legal. 

El catálogo DEBERÁ TENER UN BUEN TAMAÑO, EN DONDE SE APRECIE COMPLETAMENTE LA DESCRIPCIÓN, PRESENTACIÓN, MARCA Y MODELO DEL BIEN OFERTADO, lo anterior para evaluar que los bienes ofertados por los licitantes cumplan con las características exigidas; en el entendido de que éstos no contendrán importes o costos de dichos bienes. La descripción de los bienes ofertados y la traducción en su caso, no deberán ser una transcripción de las especificaciones requeridas en las bases de licitación, sino la descripción de los bienes que establece y ofrece el fabricante en cada catálogo o ficha técnica. 
En caso de existir discrepancias entre la propuesta técnica detallada y el catálogo o ficha técnica de los bienes del fabricante se considerará que la proposición no cumple con las especificaciones técnicas, por lo que será desechada. 
Así mismo el no presentar los catálogos y/o fichas técnicas de fabricante para los bienes que integran la partida única en que participa será causal para desechar su propuesta. En caso de no cumplir con los requisitos indicados en el apartado anterior, la propuesta técnica será desechada. 
Dichos documentos serán indispensables para la evaluación de las propuestas a efecto de asegurar las mejores condiciones para “La Convocante” y verificar el cumplimiento de las especificaciones solicitadas en la presente convocatoria; la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla por incumplimiento del requisito señalado en las disposiciones legales antes citadas.

6.2.- SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA ECONÓMICA

A).- CATÁLOGO DE CONCEPTOS: En el que el licitante cotizará los bienes que propone, el precio deberá ser indicado en moneda nacional (pesos mexicanos) desglosado de la siguiente manera: número de partida, descripción, cantidad, unidad de medida, precio unitario en número y letra, importe y señalar únicamente el porcentaje del Impuesto al Valor Agregado a trasladar, en caso de que no se indique el precio unitario en número y letra, así como las condiciones de precio y pago que se ofertan, de conformidad con las condiciones indicadas en el numeral 4.5 y el presente numeral de estas bases de licitación, será causa suficiente para desechar su propuesta, además deberá precisar la condición de precio fijo durante la tramitación del presente procedimiento de licitación, la vigencia del contrato, así como en caso de prórrogas y convenios modificatorios al mismo, por lo que los precios ofertados no estarán sujetos a variación, pudiendo utilizar el formato (Anexo 10) de estas bases.

 Para la determinación de los precios unitarios, el licitante deberá tomar en consideración necesariamente los costos directos e indirectos relacionados con la entrega de los bienes materia de la licitación, incluyendo los fletes, acarreos, maniobras en su caso, las primas correspondientes a los impuestos y seguros y todos los costos relacionados para la entrega oportuna de los bienes en el lugar y condiciones establecidos en estas bases de licitación. 

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que los precios de los bienes ofertados son aceptables para “La Convocante” y que las condiciones económicas sean ofertadas en términos de las establecidas en estas bases de licitación, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla. 

Este documento será rubricado por el servidor público que presida el acto y por lo menos un licitante, si asistiere alguno.

B). - PROPUESTA ECONÓMICA: Proporcionando toda la información contenida en el formato Anexo 11 de estas bases de licitación.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que las condiciones económicas sean ofertadas en términos de las establecidas en éstas bases, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

Este documento será rubricado por el servidor público que presida el acto y por lo menos un licitante, si asistiere alguno.

6.3.- PERIODO DE VIGENCIA DE LA PROPOSICIÓN:

La proposición tendrá una vigencia obligatoria de cuando menos 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de su apertura.

En circunstancias excepcionales y debidamente justificadas “La Convocante” podrá solicitar que el licitante extienda el período de validez de sus proposiciones, en tal caso ambas circunstancias habrán de hacerse constar por escrito.

7.-  IDENTIFICACIÓN DE LAS PROPOSICIONES:
La proposición será colocada dentro de dos sobres cerrados, uno conteniendo la propuesta técnica y otro la propuesta económica los cuales deberán ser debidamente identificados, mismos que el licitante deberá cerrar de manera inviolable.

Estará dirigido al Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Baja California “ISESALUD” al domicilio ubicado en Tercer piso del Palacio Federal, Ave. Pioneros 1005, Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali, Baja California, C.P. 21000; indicarán identificación de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO ADQ-ADQ-ISESALUD-220726-95 “ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS PARA EL CEMER BC”.

Los sobres indicarán, además: el nombre y domicilio del licitante a efecto de que sea posible devolverle la proposición sin abrir en caso de que sea declarada extemporánea, así como para notificarle cualquier determinación derivada de este procedimiento de contratación.

El sobre que contenga la propuesta técnica no deberá contener por ningún motivo información referente a precios de lo contrario será desechada su proposición.

8.- ACTOS DEL PROCEDIMIENTO:
El Subcomité podrá celebrar las juntas de aclaraciones que considere necesarias, atendiendo a las características de los bienes que se pretenden contratar, en las que solamente podrán formular aclaraciones las personas que hayan adquirido las bases correspondientes, por lo que deberán de exhibir copia del recibo de pago de las bases de licitación, en caso contrario, únicamente se les permitirá su asistencia sin poder formular preguntas, de conformidad con el artículo 32 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California. 

“La Convocante” aclarará cualquier aspecto sobre el contenido de las bases de licitación, dando contestación a las dudas planteadas en los cuestionarios que previamente se hayan recibido y a las que fueren formuladas durante el desarrollo de la Junta de Aclaraciones, debiendo formular preguntas mediante escrito dirigido al Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California, debidamente suscrito por el licitante o su representante legal, adjuntando copia del recibo de pago de bases y entregarlo en el domicilio ubicado en Tercer piso del Palacio Federal, Av. Pioneros 1005, Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali, Baja California C.P. 21000 adjuntando a su escrito versión digital editable misma que podrá ser entregada en un cd, o en un usb que será devuelto en el mismo momento de su entrega o al correo electrónico mglimon@saludbc.gob.mx.

Para la mejor conducción del acto se recomienda que los cuestionarios sean enviados a más tardar con un día hábil de antelación a la celebración del acto aclaratorio programado para el día 05 de agosto de 2026 a las 13:00 horas en sala de juntas del Departamento de Recursos Materiales e Infraestructura del ISESALUD, ubicada en el Tercer piso del Edificio Palacio Federal, Av. Pioneros 1005, Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali, Baja California.

Los cuestionamientos formulados por los interesados y las aclaraciones que se deriven de los mismos, así como las modificaciones que en su caso emita “La Convocante” constarán en el acta que al efecto se formule, misma que será firmada por los asistentes, sin que la falta de firma de alguno de ellos le reste validez o efectos, se entregará copia, y se pondrá al finalizar dicho acto, para efectos de su notificación, a disposición de los licitantes que no hayan asistido, fijándose copia de dicha acta en la recepción de la Dirección de Administración de “La Convocante” en el domicilio indicado en el párrafo que antecede, así mismo se publicará el mismo día en la página de internet de ISESALUD: https://www2.saludbc.gob.mx/pages/progypresupuestosDocumento.php?id=44  y por un término no menor de cinco días hábiles; siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal. 

Cualquier modificación y/o aclaración a estas bases de licitación, derivada del resultado de la junta de aclaraciones será considerada como parte integrante de las propias bases de licitación, y se harán del conocimiento de todos los licitantes en los términos del artículo 30 de “La Ley”.
 
8.2.- ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

Las proposiciones (sobre de propuesta técnica y sobre de propuesta económica) deberán ser presentadas por los licitantes, conforme a lo indicado en el artículo 31 de “La Ley” en la SALA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES E INFRAESTRUCTURA DEL TERCER PISO DEL ISESALUD,” el día 11 de agosto de 2026 a más tardar a las 10:00 horas, o enviarlas por servicio postal o mensajería quedando bajo la responsabilidad de los licitantes que sean entregadas con acuse de recibo en su debida oportunidad.

Para lo cual el licitante participante deberá considerar llegar 15 minutos antes de la hora fijada en el párrafo anterior para la correcta recepción y registro de sus proposiciones.

El acto se llevará conforme a lo señalado en el artículo 32 de “La Ley” y 33 al 35 de su Reglamento de acuerdo a lo siguiente:

El acto de presentación y apertura de proposiciones será presidido por el servidor público designado por “La Convocante”, quien será el único facultado para aceptar o desechar las propuestas y, en general, para tomar todas las decisiones durante la realización del acto.

“La convocante” realizará el acto de presentación y apertura de proposiciones en su primera etapa a las 10:00 horas del día 11 de agosto de 2026 en la Sala de Juntas del Departamento de Recursos Materiales e Infraestructura del ISESALUD, durante el evento la revisión de la documentación presentada se efectuará en forma cuantitativa, sin entrar al análisis detallado de su contenido y se desecharán las que hubieren omitido la presentación de alguno de los requisitos exigidos.

Por lo menos un licitante, si asistiere alguno, y los servidores públicos representantes de “La Convocante” presentes, rubricarán las partes de las propuestas técnicas presentadas que previamente se hayan determinado en las bases de licitación, así como los correspondientes sobres cerrados que contengan las propuestas económicas de los licitantes, incluidos los de aquellos cuyas propuestas técnicas hubieren sido desechadas, quedando en custodia de “La Convocante”.

De estimarlo necesario se podrá señalar nuevo lugar, fecha y hora en que se dará apertura a las propuestas económicas.

Se levantará acta de la primera etapa, en la que se harán constar las propuestas técnicas aceptadas para su análisis, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo  motivaron;  el acta será firmada por los asistentes  y se pondrá  a su disposición o se les entregará copia de la misma, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, fijándose copia de dicha acta en la recepción de la Dirección de Administración de “La Convocante” en el domicilio  ya indicado, así mismo se publicará el mismo día en la página de internet de ISESALUD https://www2.saludbc.gob.mx/pages/progypresupuestosDocumento.php?id=44  por un término no menor  de cinco días hábiles; siendo  de la exclusiva  responsabilidad  de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

“La Convocante” procederá a realizar el análisis detallado de las propuestas técnicas aceptadas, debiendo dar a conocer el resultado a los licitantes en la segunda etapa, previo a la apertura de las propuestas económicas.

El acto de presentación y apertura de proposiciones segunda etapa tendrá verificativo a las 15:00 horas del día 13 de agosto del 2026 en la SALA DE JUNTAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES E INFRAESTRUCTURA DEL TERCER PISO DEL ISESALUD, una vez conocido el resultado técnico, se procederá a la apertura de las propuestas  económicas  de los  licitantes  cuyas  propuestas  técnicas  no hubieren sido desechadas, y se dará lectura al importe de las propuestas que cubran los requisitos exigidos. Por lo menos un licitante, si asistiere alguno y los servidores públicos representantes de “La Convocante” presentes rubricarán las propuestas económicas.

Se levantará acta de la segunda etapa, en la que se harán constar las propuestas económicas aceptadas para su análisis, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron y los fundamentos que sustenten la determinación; el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, fijándose copia de dicha acta en la recepción  de la Dirección de Administración de “La Convocante”  en el domicilio  ya indicado, así mismo se publicará el mismo día en la página de internet de ISESALUD: https://www2.saludbc.gob.mx/pages/progypresupuestosDocumento.php?id=44 por un término no menor de cinco días hábiles; siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

Se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación; esta fecha deberá quedar comprendida dentro de los veinte días naturales siguientes a la fecha de inicio de la primera etapa, y podrá diferirse siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de veinte días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo, lo cual quedará asentado en el acta correspondiente a esta segunda etapa, para efectos de su notificación. También podrá hacerlo durante la evaluación técnica dentro del plazo indicado, notificando a los licitantes la nueva fecha. En ambos casos, no será necesario publicarlo en el Periódico Oficial del Estado.

“La Convocante” procederá a realizar la evaluación detallada de las ofertas económicas aceptadas comparando las condiciones ofrecidas por los licitantes en los cuadros comparativos que al efecto prepare, verificando que las mismas cumplan con los requisitos solicitadas en las bases concursales y formulará el dictamen a que alude el artículo 33 de “La Ley” mismo que servirá como fundamento al fallo del procedimiento.

En los casos en que “La Convocante” advierta una notoria diferencia entre el precio de los bienes propuestos por el licitante y su costo en el mercado, podrá desechar la propuesta por estimarla insolvente de acuerdo a lo previsto en el artículo 36 del “Reglamento”.

9.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS:
Una vez realizada la revisión cuantitativa de las propuestas “La Convocante” procederá a realizar el análisis detallado de las propuestas aceptadas de acuerdo a los siguientes criterios de evaluación:

a) REVISIÓN DOCUMENTAL. - Verificación de la información contenida en los documentos presentados a efecto de determinar la solvencia de la propuesta en cuanto a los elementos de capacidad legal, técnica y administrativa.

b) VERIFICACIÓN   DE   LA PROPUESTA   TÉCNICA   DETALLADA   y   los   catálogos presentadas con relación a los bienes ofertados, a efecto de verificar que los bienes cumplan con las especificaciones y condiciones solicitadas en las presentes bases, entendiéndose como estas últimas los elementos de oportunidad, calidad y garantías de los bienes propuestos.

c) ANÁLISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS. - En términos del presupuesto base y el costo de su producción en el mercado se determinará si los precios de los bienes ofertados resultan aceptables y que las condiciones ofrecidas por los licitantes coincidan con las señaladas en estas bases. En caso de que no se indique el precio unitario en número y letra, en moneda nacional o la condición de precio fijo durante la tramitación del presente procedimiento de licitación, la vigencia del contrato, así como en caso de prórrogas y convenios modificatorios al mismo será causa suficiente para desechar la propuesta.

Si el monto de la propuesta económica discrepa con el monto obtenido del catálogo de conceptos, prevalecerán todos los importes y especificaciones señaladas en el catálogo de conceptos.

Cuando se presente un error de cálculo, sólo habrá lugar a su rectificación por parte de “La Convocante”, cuando la corrección no implique la modificación de precios unitarios. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y con número, prevalecerá la cantidad con letra. Las correcciones se harán constar en el dictamen a que se refiere el artículo 33 de “La Ley”, si el licitante no acepta la corrección de la propuesta, ésta se desechará.

Si derivado de la evaluación económica se obtuviera un empate en el precio de dos o más proposiciones la adjudicación se hará mediante el procedimiento de insaculación (sorteo manual) que celebre “La Convocante” en el propio acto de fallo el cual consistirá en la participación de un boleto por cada propuesta que resulte empatada los cuales serán depositados en una urna, de la que se extraerá el boleto del licitante ganador.

En la evaluación de las proposiciones presentadas, en ningún caso se utilizarán mecanismos de puntos o porcentajes.

No será objeto de evaluación, las condiciones establecidas en las bases de licitación que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos, la inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus propuestas.


10.-   DESCALIFICACIÓN A UN LICITANTE:
En la evaluación de las proposiciones se descalificará a los licitantes que incurran en alguna de las siguientes irregularidades:

a) El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de licitación que afecte la solvencia de la propuesta, de acuerdo a lo dispuesto por la fracción V del artículo 28 de “La Ley”.

No será objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación; así como cualquier otro requisito, cuyo incumplimiento por sí mismo, no afecte la solvencia de las propuestas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichos requisitos no será motivo para desechar sus propuestas.

b) Si se comprueba que algún licitante hubiere acordado con otro u otros elevar los precios de los bienes materia de la licitación o intervino en cualquier acuerdo que tenga por objeto obtener una ventaja sobre los demás licitantes, de acuerdo a lo dispuesto por la fracción V del artículo 28 de “La Ley”.

c) Se compruebe que el licitante se encuentra en alguno de los supuestos contenidos en el artículo 49 de “La Ley”.

d) Se compruebe que el licitante se encuentra en alguno de los supuestos contenidos en el artículo 69 B del Código Fiscal de la Federación.

e) La presentación de propuestas técnicas y económicas presentadas por los licitantes, sin considerar las modificaciones y aclaraciones resultantes de la Junta de Aclaraciones.

f) El señalamiento de precios en la propuesta técnica del licitante.

g) Omitir algún aspecto técnico en su propuesta técnica tal como especificaciones.

h) En caso de existir discrepancia entre la propuesta técnica presentada por el licitante contra las requeridas en las bases de licitación.

i) La omisión de la frase “declaro bajo protesta de decir verdad” en los documentos que lo requieren.

j) La omisión de la respectiva firma del representante legal en los documentos es causal de desecho inapelable, de conformidad al artículo 22 cuarto párrafo de la Ley de Adquisiciones.

k) La comprobación de la falta de solvencia de una propuesta comprobándose diferencias entre costo real y precio ofertado.

l) Si una propuesta económica sobrepasa el presupuesto disponible.

m) Una propuesta económica que no presente los siguientes conceptos: precios unitarios en número y letra, el subtotal y el porcentaje de I.V.A. a trasladar.

n) Una   propuesta    económica    cuyos   conceptos    y   especificaciones    varíen   a   las especificaciones de su propuesta técnica.

o) Si se descubre que un “LICITANTE” presentó información falsa o alterada en relación con su participación en esta licitación.

p) Presentación de varias propuestas técnicas y/o económicas.

q) Omitir señalar el número y/o denominación del presente procedimiento en sus anexos.

r) La presentación de propuestas técnicas y económicas presentadas por los licitantes, por cantidades de bienes o servicios en cantidades diferentes a las solicitadas en el numeral 4.1 de las bases de licitación.

s) Una propuesta económica cuyos precios no sean aceptables o insolventes.

t) Presentar documentación (Anexos y Formatos) no dirigidas al Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California “ISESALUD”.

u) No presentar su propuesta técnica y económica por la totalidad de la o las partidas.

v) Cualquier violación a las disposiciones legales aplicables.

Así como las demás causas de descalificación que se señalen expresamente en las presentes bases y en la Ley de la materia y su reglamento.

11.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:

LA ADJUDICACIÓN SERÁ POR LA TOTALIDAD DE LA PARTIDA ÚNICA para el licitante que reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las presentes bases y que garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y cuyo precio ofertado sea él más bajo de entre las propuestas económicas aceptadas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes, porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea más bajo, incluyendo en su caso, los porcentajes previstos en los artículos 8 y la fracción III del artículo 23 de “La Ley”.

En caso de que el precio sea el mismo, se adjudicará mediante el procedimiento de insaculación a que alude el artículo 33 de “La Ley”.

12.- DERECHO DE LA CONVOCANTE DE MODIFICAR LAS CANTIDADES PREVIO AL ACTO DE FALLO ECONÓMICO.

“La Convocante” se reserva el derecho de disminuir o aumentar previo al acto de Fallo Económico, la cantidad de bienes requeridos, sin que varíen los precios unitarios u otras estipulaciones y condiciones, en caso de que el licitante adjudicado no acepte dichas modificaciones su propuesta será desechada.

La disminución o aumento de los bienes requeridos por la Convocante se harán constar por escrito previo al acto de fallo, a fin de que los licitantes participantes manifiesten su conformidad o no con dicha solicitud; no se pedirán, ofrecerán, ni permitirán cambios en el (los) precio(s) unitario(s), otras estipulaciones y condiciones de la propuesta del (los) licitante(s).

13.- FALLO DE LA LICITACIÓN:

El Fallo de la licitación se dará a conocer en junta pública que se celebrará en el domicilio de “La Convocante” en la SALA DE JUNTAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES E INFRAESCTRUCTURA DEL TERCER PISO DEL ISESALUD, ubicada en Ave. Pioneros 1005, en el tercer piso del Palacio Federal, Centro Cívico de la ciudad de Mexicali, Baja California a las 16:00 horas del día 14 de agosto de 2026, a la que libremente podrán asistir los licitantes que hubieran presentado proposición, entregándoseles copia del mismo y levantándose el acta respectiva, así mismo, a los licitantes que no hayan asistido a la junta pública, se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el acta del fallo se encuentra a su disposición.

En el fallo de la Licitación se plasmará el importe de las propuestas económicas derivado de la evaluación detallada de las mismas, y quedará comprendido dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la fecha de inicio de la primera etapa.

El Acta de Fallo estará a disposición de los Licitantes a la finalización de dicho acto, así mismo se publicará el mismo día en la página de internet del ISESALUD: https://tramites.ebajacalifornia.gob.mx/Compras/Licitaciones, por un término no menor de cinco días hábiles; siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

14.- MOTIVOS PARA DECLARAR DESIERTA O CANCELAR LA LICITACIÓN:
14.1 “La Convocante” podrá declarar desierta la licitación y emitirá una nueva convocatoria o bien aplicar el procedimiento de licitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, según corresponda en los siguientes casos:

1. Cuando vencido el plazo de venta de las bases ningún interesado las adquiera o habiéndolas adquirido, no se presenten proposiciones en el acto de presentación y apertura.
2. Cuando no exista alguna propuesta que hubiese cubierto los requisitos solicitados en las bases, o sus precios no sean aceptables conforme a la investigación de precios realizada, los resultados de dicha investigación se incluirán en el dictamen a que alude el artículo 33 de “La Ley” y se hará del conocimiento de los licitantes en el fallo correspondiente.

14.2. “La Convocante” podrá cancelar la licitación y emitirá una nueva convocatoria o bien aplicar el procedimiento de licitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, según corresponda en los siguientes casos: 

1. Por caso fortuito o fuerza mayor. - entendiéndose como caso fortuito y fuerza mayor el acontecimiento proveniente del hombre o de la naturaleza, caracterizado por ser imprevisible, inevitable, irresistible, insuperable, así como inimputable y ajeno a la voluntad de las partes contratantes, de los órganos o de los sujetos obligados; 
2. De igual manera, podrá cancelar cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad para adquirir o arrendar los bienes o contratar la prestación de los servicios, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al órgano correspondiente.

La determinación de dar por cancelada la licitación o partida, constará por escrito y se precisará el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los licitantes.




15.- FIRMA DEL CONTRATO:

La adjudicación del contrato obligará al ISESALUD y a la o las personas en quienes hubiere recaído, a formalizar el contrato dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes al de la notificación del fallo, siendo en este caso un contrato a precio fijo y tiempo determinado.

Si la persona  adjudicada  en el fallo correspondiente  no firmare  el contrato  por causas imputables a ella misma, dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, “La convocante” podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, de conformidad con lo asentado en el dictamen a que se refiere el artículo 33 de “La Ley”, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre  que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento.

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán cederse en forma parcial ni total en favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de “La Convocante”.

En el supuesto de que el licitante ganador no formalice el contrato por causas imputables al mismo, será sancionado en los términos de los artículos 58 y 59 fracción I de “La Ley”.

El licitante ganador se compromete a guardar la confidencialidad debida y por ende, a no divulgar ni dar a conocer a terceros distintos de “La Convocante” la información que con motivo de la celebración del contrato respectivo llegue a tener acceso.

Para la formalización del contrato el licitante ganador deberá presentar en original los documentos a que alude el artículo 28 del Reglamento, como a continuación se indica. 

a) Acta Constitutiva debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio que corresponda y de sus modificaciones en su caso, salvo que quien participe sea persona física.

b) Poder notarial debidamente expedido por Notario Público, en el cual se faculte expresamente al representante para firmar contratos. En caso de Poderes Generales para
Actos de Dominio o de Administración, éstos deberán presentar la inscripción ante el
Registro Público que corresponda (persona física o moral).

c)Cédula de identificación fiscal del licitante (persona física o moral).

d) Identificación oficial vigente del licitante o de su representante legal (persona física o
moral).

16.- GARANTÍAS QUE DEBEN CONSTITUIRSE:

El licitante adjudicado deberá constituir garantía de cumplimiento del contrato en los siguientes términos:

16.1.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- Deberá constituirse por el porcentaje que corresponda del total del contrato de acuerdo a las disposiciones de las Normas y Políticas para el Establecimiento de Garantías en Materia de Adquisiciones de Bienes y Prestación de Servicios  publicadas  en  el Periódico  Oficial  del Estado  de  Baja  California  el  día 23 de septiembre de 2005 en relación directa con el artículo 26 inciso b) último párrafo de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 2 fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización , mediante póliza de fianza emitida por institución mexicana legalmente autorizada y entregarse a la convocante dentro de los 15 (quince) días naturales contados a partir de la fecha en que se hubiese firmado el contrato, de acuerdo a la siguiente tabla:

	Monto del Pedido o Contrato en Unidad de Medida y Actualización (UMA)
	% Mínimo de Garantía

	De 0 UMA´S a 2,000 UMA´S
	No aplica

	De 2,000.01 UMA´S a 4,000 UMA´S
	10 %

	De 4,000.01 UMA´S a 13,000 UMA´S
	10 %

	De 13,000.01 UMA´S en adelante
	15 %



La garantía de cumplimiento se otorgará a favor de la INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA en su caso, y quedará sujeta a las condiciones siguientes:

a)	Póliza de Fianza, la cual deberá observar lo indicado por la fracción I del Artículo 56 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.
b)	Cheque Certificado a nombre del INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

La garantía de cumplimiento quedará sujeta a las condiciones siguientes:
a) Garantizará el exacto cumplimiento de todas las cláusulas del contrato y responderá por todas y cada una de las obligaciones asumidas, así como de los defectos o vicios ocultos de los bienes suministrados.
b) Estará vigente hasta que los bienes hayan sido recibidos en su totalidad por el ISESALUD y durante el lapso de un año siguiente a su recepción, para responder de cualquier responsabilidad que resulte a cargo del proveedor, en favor del ISESALUD derivada del contrato.
c) En caso de prórroga de la vigencia del contrato, se entenderá que la póliza de fianza respectiva quedará prorrogada en concordancia con lo anterior, si la misma resulta por causa imputable al Proveedor.
d) Para que sea cancelada la fianza será requisito indispensable la autorización de conformidad y por escrito del ISESALUD.
e) La fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos o ejercicio de las acciones legales que se interpongan, y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad o tribunal competente.
f) Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas.
El texto anterior deberá insertarse íntegramente en la póliza de fianza que al efecto se expida. La falta de otorgamiento de la garantía por parte del proveedor en los términos antes referidos, dará origen a la rescisión del contrato, conforme a las disposiciones legales aplicables.


17.-   PENAS CONVENCIONALES:
En el contrato respectivo se pactarán penas convencionales para el caso de incumplimiento al contrato, por lo que en caso de que el proveedor no cumpla con los plazos de entrega pactados en el mismo, se le sancionará con una pena convencional del .003 (tres al millar), por cada día natural de demora en las entregas.  Dicha pena se le descontará al proveedor de las liquidaciones que deban hacérsele.

La pena convencional se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: Pca=Pd x Nda x Vbsepa 

Dónde:
Pca= Pena convencional aplicable
Pd= Penalización diaria
Nda= Número de días de atraso
Vbsepa= Valor de los bienes entregados con atraso

18.-  MODIFICACIÓN DEL CONTRATO:

De conformidad al artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California El ISESALUD  podrá, dentro de su presupuesto  aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, acordar el incremento en la cantidad de bienes solicitados mediante modificaciones al contrato, dentro de los doce meses posteriores a su firma, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en el mismo y el precio de los bienes sea igual al pactado originalmente.

Las partes contratantes se abstendrán de hacer modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas al proveedor comparadas con las establecidas originalmente en la presente licitación.

Cualquier modificación al contrato se formalizará por escrito, los instrumentos legales respectivos serán suscritos por el servidor público que lo haya hecho en el contrato, quien lo sustituya o quien esté facultado para ello.

19.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

El ISESALUD podrá rescindir administrativamente el contrato sin necesidad de obtener resolución judicial en cualquier momento por incumplimiento a los compromisos pactados en el mismo. Dicha rescisión operará de pleno derecho, bastando para ello con que el ISESALUD cumpla el procedimiento establecido en el artículo 53 de “La Ley” y 66 del “Reglamento”.

En caso de incumplimiento o violación por parte del Proveedor a cualquiera de las obligaciones consignadas a su cargo en el contrato, el ISESALUD podrá optar entre exigir el cumplimiento o la rescisión administrativa del mismo, aplicando en ambos casos las penalizaciones que correspondan.

20.- OTRAS ESTIPULACIONES
a) Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación o en las ofertas presentadas podrán ser negociadas.
b) En caso de violación de derechos a la propiedad industrial la responsabilidad correrá a cargo del licitante.
c) El procedimiento de licitación que nos ocupa, se desarrollará de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y su Reglamento, y todo lo no previsto en estas bases, se resolverá de conformidad con la normatividad antes citada.

21.-  INCONFORMIDADES:
La autoridad competente para recibir y resolver cualquier inconformidad derivada de la presente licitación  pública,  es  la Secretaría  de  la  Honestidad  y  la  Función  Pública  de conformidad con las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y su Reglamento,  Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos y Ley del Procedimiento para los Actos de la Administración Pública del Estado de Baja California; los licitantes podrán inconformarse ante la Secretaría antes mencionada, en los términos del Capítulo Séptimo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

22.- DOCUMENTOS DE LICITACIÓN

En los documentos que integran  las presentes  bases de licitación se detallan los bienes requeridos, el procedimiento de licitación y las condiciones contractuales; formando parte integrante de las mismas los siguientes anexos:

“Anexo técnico” Especificaciones técnicas de los bienes
“Anexo 1” Propuesta Técnica 
“Anexo 2” Manifiesto de Normas 
“Anexo 3” Manifestación de Facultades 
“Anexo 4” Declaración de Integridad 
“Anexo 5” Declaración de impedimentos legales 
“Anexo 6” Declaración sobre compromisos fiscales 
“Anexo 7” Manifiesto de responsabilidades administrativas
“Anexo 8” Manifestación de supuestos del Art. 69B del CFF 
“Anexo 9” Declaración de nacionalidad 
“Anexo 10” Catálogo de Conceptos 
“Anexo 11” Propuesta Económica 

El licitante deberá examinar minuciosamente y de manera previa a la presentación de sus proposiciones, todas y cada una de las instrucciones, formatos, condiciones y especificaciones que figuren en las presentes bases de licitación y sus anexos en los que deberá plasmar el número y denominación que corresponde al presente procedimiento, si en su propuesta omite presentar información o documentos requeridos en las bases de licitación y sus anexos, o presenta una proposición que no se ajuste a lo requerido, y ello influya en la solvencia de su propuesta, esta será desechada.
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ANEXO TÉCNICO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO ADQ-ADQ-ISESALUD-220726-95 
“ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS PARA EL CEMER BC”

PARTIDA ÚNICA
VEHÍCULOS TIPO VAN 2025 ADAPTADO COMO AMBULANCIA DE 
URGENCIAS BÁSICAS 
CANTIDAD: 2

Especificaciones técnicas
El presente procedimiento de contratación tiene por objeto la adquisición de unidades vehiculares tipo Van de modelo reciente, adaptadas y equipadas como Ambulancias de Urgencias Básicas Tipo II, destinadas a fortalecer la capacidad operativa de la Red Estatal de Atención Prehospitalaria del Estado de Baja California.

Las unidades deberán suministrarse completamente equipadas, convertidas y listas para su operación inmediata, cumpliendo con las disposiciones establecidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-034-SSA3-2013, para la regulación de los servicios de salud y atención prehospitalaria de las urgencias médicas, así como con las especificaciones técnicas, operativas y de seguridad descritas en el presente Anexo Técnico.

Las ambulancias objeto de la presente contratación deberán contar con equipamiento médico, sistemas de comunicación, seguridad vehicular, señalización visual y auditiva, así como los sistemas complementarios necesarios para garantizar una atención prehospitalaria oportuna, segura y eficiente.

Las unidades estarán destinadas a la prestación de servicios de atención prehospitalaria, regulación médica, traslado de pacientes, atención de urgencias médicas y coordinación operativa dentro de la Red Estatal de Atención Prehospitalaria, en vinculación con el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), el Centro Estatal de Emergencias en Salud (CEMER), el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Calidad y Contacto Ciudadano (C5) y demás instituciones que integran el sistema estatal de atención a emergencias.

Las ambulancias deberán entregarse completamente funcionales, con todos sus accesorios, equipos, sistemas, manuales, garantías, licencias, configuraciones, certificaciones y documentación necesaria para su correcta operación, sin requerir adquisiciones o adecuaciones adicionales para su puesta en marcha.
La presente contratación se realizará por partida única, adjudicándose al proveedor que acredite el cumplimiento total de las especificaciones técnicas mínimas requeridas y ofrezca las mejores condiciones en calidad, capacidad operativa, garantía, soporte técnico y costo-beneficio para el Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California.

Partida única

2 (Dos) Vehículos tipo Van 2025 adaptado como Ambulancia de Urgencias Básicas
Especificaciones técnicas mínimas
Ambulancia de Urgencias Básicas tipo II
Vehículo base
· Vehículo tipo van de modelo reciente, adaptado para ambulancia de urgencias básicas. 
· Motor a gasolina de mínimo 6 cilindros. 
· Potencia mínima de 270 HP. 
· Torque mínimo de 250 LB-PIE. 
· Transmisión automática de mínimo 8 velocidades. 
· Tracción delantera 4x2. 
· Dirección asistida eléctricamente. 
· Suspensión delantera independiente con barra estabilizadora. 
· Suspensión trasera reforzada tipo servicio pesado. 
· Tanque de combustible con capacidad mínima de 90 litros. 
· Capacidad de carga mínima de 1,800 kg. 
· Capacidad de arrastre mínima de 2,300 kg. 
· Camara de reversa.
· Puerto USB.
· Tomas de 12V y 115V
· Apertura 260 ◦
· Sensores.
· Llantas de uso todo terreno o carretera para servicio pesado. 
· Freno de estacionamiento Eléctrico.
· Rin reforzado, mínimo de 16 pulgadas.
Sistemas de seguridad
La unidad deberá contar como mínimo con:
Seguridad Activa
• Sistema de frenos ABS (Anti-lock Braking System).
• Sistema electrónico de estabilidad (ESC) o equivalente.
• Sistema de control de tracción (TCS) o equivalente.
• Sistema de asistencia de frenado de emergencia.
• Sistema de asistencia de arranque en pendientes.
• Sistema de prevención o mitigación de colisión frontal.
• Control de balanceo de remolque
• Control de estabilidad contra viento
• Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS).
• Sistema antivuelco integrado al control electrónico de estabilidad.

Seguridad Pasiva
• Bolsas de aire frontales para conductor y acompañante.
• Bolsas de aire laterales para conductor y acompañante.
• Bolsas de aire tipo cortina.
• Cinturones de seguridad de tres puntos para conductor y acompañante.

Asistencia a la Conducción
• Cámara de reversa con monitor integrado.
• Sensores de asistencia de estacionamiento delanteros y traseros.
• Espejos laterales eléctricos con desempañador.
• Sistema de iluminación diurna (DRL) o equivalente.

Seguridad Operacional
• Llanta de refacción de tamaño completo.
• Gato hidráulico con capacidad adecuada al peso bruto vehicular.
• Herramienta para cambio de neumáticos.
• Extintor multipropósito tipo ABC de 4.5 kg con soporte fijo.
• Dos triángulos reflejantes de seguridad.
• Cuatro conos plegables reflejantes.
• Chaleco reflejante de alta visibilidad para operador.
• Alarma auditiva de reversa.

Cabina de conducción
Asientos
En la cabina de conducción se conservarán los asientos originales de fábrica para conductor y acompañante, diseñados ergonómicamente para servicio continuo y operación de vehículos de emergencia.
Los asientos deberán contar como mínimo con:
• Tapicería original de fábrica de alta resistencia.
• Cabeceras ajustables.
• Cinturones de seguridad de tres puntos.
• Ajuste longitudinal y reclinación del asiento del conductor.
• Descansabrazos para conductor y acompañante cuando el fabricante lo incluya de origen.
• Bolsa de aire frontal integrada.
• Bolsa de aire lateral cuando aplique.
• Diseño compatible con jornadas prolongadas de conducción.
Cabina médica
Reforzamiento estructural
La cabina médica deberá contar con reforzamiento estructural en techo, costados y puntos de anclaje críticos, mediante perfiles metálicos, aluminio estructural, acero tratado o materiales equivalentes de alta resistencia, con tratamiento anticorrosivo y capacidad suficiente para soportar el mobiliario médico, pasamanos, sistema de oxígeno, sistemas eléctricos, iluminación, dispositivos de sujeción y demás componentes propios de una ambulancia de urgencias básicas Tipo II fortalecida.
El reforzamiento deberá estar fabricado e instalado conforme a normas aplicables para vehículos de emergencia, buenas prácticas de conversión automotriz y estándares de seguridad estructural, incluyendo ANSI/AWS D1.2 o equivalente cuando se utilicen estructuras de aluminio, así como criterios aplicables de NFPA 1917 o estándar equivalente.
En caso de utilizar perfiles tipo PTR, estos deberán ser como mínimo de 1 ½” x 1 ½” calibre 14, con recubrimiento anticorrosivo, integrando soleras o placas de refuerzo en puntos de carga, anclaje y fijación; se aceptarán materiales o configuraciones equivalentes o superiores, siempre que el proveedor acredite resistencia, seguridad y durabilidad mediante ficha técnica, memoria descriptiva o carta del fabricante/conversor.
Aislamiento térmico y acústico
La unidad deberá contar con aislamiento térmico-acústico integral en paredes, costados y techo del compartimiento médico, mediante materiales retardantes al fuego, resistentes a la humedad, no absorbentes o debidamente protegidos contra humedad, de larga duración y aptos para vehículos de emergencia.
El aislamiento deberá contribuir a reducir la transmisión de ruido exterior, vibraciones y transferencia térmica, favoreciendo condiciones adecuadas para la atención del paciente, la comunicación del personal y la operación segura del equipo médico.
Podrán utilizarse placas de fibra mineral, lana mineral, espuma técnica retardante al fuego, materiales aluminizados o equivalentes, siempre que cumplan con resistencia a humedad, seguridad contra fuego/humo y desempeño térmico-acústico. En caso de utilizar lana mineral, deberá contar preferentemente con cara aluminizada y densidad suficiente para uso automotriz/vehicular de emergencia.
Piso del área médica
El piso del área médica deberá ser de alta resistencia, con tratamiento antihumedad y acabado grado hospitalario, diseñado para uso intensivo en ambulancias y exposición continua a limpieza, desinfección, líquidos corporales, sustancias químicas y tránsito operativo.
El recubrimiento deberá ser antiderrapante, lavable, impermeable, antibacterial o bacteriostático, resistente a líquidos, agentes desinfectantes, solventes de uso hospitalario y sustancias químicas comunes en la atención prehospitalaria.
Deberá colocarse en una sola pieza continua o sistema equivalente sin uniones expuestas, con zoclo sanitario perimetral integrado de altura mínima de 7 cm, a fin de evitar filtraciones por debajo del mobiliario, acumulación de humedad o contaminación.
La base del piso podrá ser de triplay marino, triplay fenólico, material compuesto, aluminio, polímero estructural o material equivalente de alta resistencia, con tratamiento antihumedad y retardante al fuego. El recubrimiento final podrá ser poliuretano elastomérico, vinil hospitalario termoformado, resina sanitaria o material equivalente, siempre que garantice superficie continua, antiderrapante, lavable, resistente y segura para el paciente y el personal.
Los remates deberán realizarse con molduras sanitarias, selladores antihongos y acabados sin filos cortantes, permitiendo limpieza y desinfección adecuada del compartimiento médico.
Mampara divisoria 
La ambulancia deberá contar con mampara divisoria entre la cabina de conducción y el compartimiento médico, fabricada en fibra de vidrio reforzada de alta resistencia o material compuesto equivalente con características iguales o superiores.
La mampara deberá:
· Ser resistente a impactos. 
· Contar con tratamiento antihumedad. 
· Ser lavable. 
· Permitir procesos de desinfección frecuentes. 
· Estar firmemente anclada a la estructura y al piso del vehículo. 
· Mantener el recorrido completo del asiento del conductor en su máxima carrera. 
· Incorporar ventana de comunicación entre ambas cabinas.

Recubrimiento para costados y toldo interior
Los costados y techo del compartimiento médico deberán contar con recubrimientos lisos, impermeables, antibacterial, antihumedad, resistentes a impactos y de fácil limpieza.
Los materiales utilizados deberán ser aptos para uso hospitalario y permitir limpieza y desinfección frecuente.
Podrán utilizarse laminados sanitarios, paneles compuestos, fibra reforzada, polímeros estructurales o materiales equivalentes con espesor y resistencia adecuados para aplicaciones en vehículos de emergencia.
El acabado deberá ser color claro para favorecer la iluminación del compartimiento médico.

Pasamanos interior
Pasamanos interior central de acero inoxidable de 1” de diámetro colocado a lo largo del toldo con soportes de 3 puntos, sujetos firmemente a la estructura metálica del interior del toldo.

Tapicería y protecciones
Los asientos, respaldos y superficies acolchadas deberán contar con tapicería de vinil hospitalario de alta resistencia o material equivalente.
El material deberá ser:
· Impermeable. 
· Lavable. 
· Resistente al desgaste. 
· Resistente a agentes desinfectantes. 
· Antihumedad. 
· Retardante al fuego.

Mueble medico en costado izquierdo

La ambulancia deberá contar con un mueble médico integral instalado a todo lo largo y altura del costado izquierdo del compartimiento médico, diseñado para el almacenamiento seguro, organizado y accesible del equipo médico, material de curación y dispositivos necesarios para la atención prehospitalaria.

El mueble deberá estar fabricado en materiales compuestos de alta resistencia, triplay fenólico, triplay marino, fibra de vidrio reforzada, polímeros estructurales o materiales equivalentes que proporcionen resistencia mecánica, durabilidad y facilidad de mantenimiento, adecuados para aplicaciones en vehículos de emergencia.


Los materiales utilizados deberán ser:
• Resistentes a la humedad.
• Resistentes a hongos.
• Resistentes a impactos.
• Resistentes a vibraciones.
• Lavables.
• Resistentes a agentes desinfectantes de uso hospitalario.
• Aptos para procesos frecuentes de limpieza y sanitización.
• Antibacterial o con características equivalentes para uso hospitalario.

El acabado exterior deberá ser impermeable, antihumedad, resistente a impactos y de fácil mantenimiento y limpieza.

Todos los bordes, esquinas y remates deberán ser redondeados, protegidos o diseñados de manera que minimicen el riesgo de lesiones al personal y pacientes durante la operación de la unidad.

El mueble deberá estar firmemente anclado a la estructura del vehículo y diseñado para soportar las vibraciones, movimientos, frenados y condiciones propias de la operación continua de una ambulancia.

El mueble médico deberá contar como mínimo con los siguientes componentes:

• Cinco (5) compartimientos cerrados para almacenamiento de equipo médico, material de curación e insumos de atención prehospitalaria.
• Los compartimientos deberán contar con puertas corredizas de material transparente o translúcido de alta resistencia, o sistema equivalente que permita la identificación visual rápida del contenido.
• Los sistemas de apertura y cierre deberán minimizar vibraciones, ruidos y aperturas accidentales durante la marcha de la unidad.
• Un (1) compartimiento específico para almacenamiento de camilla marina o dispositivo equivalente, equipado con sistema de sujeción que impida desplazamientos durante la operación de la ambulancia.
• Una (1) superficie o mesa de trabajo para apoyo operativo del jefe de atención, destinada a la preparación de material médico y actividades asistenciales.
• Un (1) compartimiento vertical para tanque de oxígeno estacionario tipo “M” con capacidad aproximada de 3,000 litros o equivalente.
• El compartimiento destinado al tanque de oxígeno deberá contar con sistema de fijación reforzado que garantice la inmovilización segura del cilindro durante la marcha.
• El diseño del compartimiento deberá permitir el montaje, desmontaje, inspección y sustitución segura del tanque para actividades de mantenimiento y recarga.
• Todos los compartimientos deberán contar con sistemas de cierre que eviten aperturas accidentales durante aceleraciones, frenados bruscos, maniobras de emergencia o colisiones.
• La distribución interior deberá permitir acceso rápido y seguro al equipo médico por parte del personal operativo durante la atención del paciente.
• El diseño general del mueble deberá favorecer la ergonomía, la visibilidad de los equipos y la eficiencia operativa dentro del compartimiento médico.

Banca fija para 3 pasajeros 

Banca fija para 3 pasajeros colocada en el costado derecho, fabricada en triplay de pino de alta resistencia con tratamiento antihumedad y antihongos de 1.80 metros de largo y ancho de 35 cm en su base, acabado en laminado mate tono gris, impermeable, antibacterial, antihumedad, resistente a impactos y de fácil mantenimiento/limpieza. Cuenta con tapa del asiento abatible y acojinado con poliuretano elástico tipo automotriz de 5 cm de espesor, tapizado en vinil de alta resistencia sin costuras y 3 respaldos acojinado, cuenta con tres (3) cinturones de seguridad de 3 puntos y seguro tipo “quick conector” grado automotriz. La banca fija cuenta con compartimiento de fácil acceso para guardar la camilla rígida o soporte dorsal y compartimiento para guardar múltiples equipos.
        
       Asiento de RCP para el Jefe de Atención

Asiento individual destinado a las actividades de reanimación cardiopulmonar (RCP), manejo de la vía aérea, ventilación asistida y atención directa del paciente durante el traslado.

El asiento deberá ubicarse en posición estratégica que permita el acceso adecuado a la cabecera de la camilla principal y facilite la realización de procedimientos de atención prehospitalaria de forma segura y eficiente.

El asiento deberá estar firmemente anclado a la estructura del vehículo mediante sistema de fijación reforzado diseñado para soportar las cargas dinámicas generadas durante la operación de la ambulancia.

Características mínimas:
• Asiento individual para jefe de atención.
• Base fija estructuralmente anclada al vehículo.
• Respaldo independiente ergonómico.
• Acojinamiento de alta densidad para uso automotriz o equivalente.
• Tapicería en vinil hospitalario de alta resistencia o material equivalente.
• Material impermeable.
• Material lavable.
• Material resistente a agentes desinfectantes.
• Material antihumedad.
• Material retardante al fuego.
• Costuras selladas o sistema equivalente que minimice la acumulación de contaminantes.
• Cinturón de seguridad retráctil de tres puntos con sistema de liberación rápida tipo automotriz o equivalente.
• Diseño que permita la atención segura del paciente durante el traslado.
• Diseño compatible con la operación continua en vehículos de emergencia.

Sistema eléctrico

La instalación eléctrica correspondiente al sistema de emergencia y equipamiento médico de la conversión de ambulancia deberá diseñarse, fabricarse e instalarse de conformidad con las mejores prácticas aplicables para vehículos de emergencia, tomando como referencia los criterios establecidos en las normas NFPA 1901, NFPA 1917 o estándares equivalentes vigentes.

El sistema eléctrico de la conversión deberá operar de manera independiente al sistema eléctrico original del vehículo, garantizando el funcionamiento continuo, seguro y confiable de todos los dispositivos médicos, sistemas de emergencia, iluminación, comunicación y equipos auxiliares instalados en la unidad.

El diseño deberá permitir la operación simultánea de todos los equipos instalados sin afectar la funcionalidad del vehículo ni comprometer la seguridad eléctrica de la ambulancia.

Todo el sistema eléctrico deberá estar protegido contra vibraciones, humedad, corrosión, cortocircuitos, sobrecargas y condiciones propias de la operación continua de vehículos de emergencia.

Características mínimas:
• Sistema eléctrico independiente para la conversión médica.
• Centro de distribución eléctrica protegido.
• Sistema multiplexado con capacidad de diagnóstico electrónico o equivalente.
• Protección mediante fusibles y relevadores de uso automotriz.
• Canalización y protección del cableado mediante tubería flexible automotriz o sistema equivalente.
• Conectores sellados resistentes a humedad y vibración.
• Identificación y etiquetado de circuitos eléctricos.
• Sistema de protección contra descarga profunda de baterías.
• Sistema de protección contra sobrecarga eléctrica.
• Sistema de protección contra inversión de polaridad.
• Sistema de monitoreo del estado de carga de baterías.
• Preparación eléctrica para integración de radio móvil digital compatible con la infraestructura tecnológica utilizada por el C5 del Estado de Baja California.
• Preparación eléctrica para integración de sistema AVL/GPS institucional.
• Preparación eléctrica para monitor multiparámetro con DEA integrado.
• Preparación eléctrica para ventilador de traslado.
• Preparación eléctrica para sistemas futuros de telemetría, expediente clínico electrónico prehospitalario y tecnologías de despacho asistido.

Todos los componentes eléctricos deberán ser nuevos, de fabricación reciente y diseñados para operación continua en ambulancias y vehículos de emergencia.

La instalación deberá realizarse de manera que facilite las labores de mantenimiento preventivo y correctivo sin afectar la integridad estructural de la unidad.

Cableado
Cableado SXL calibres 4, 8, 10, 12, 14, 16 acabado en arnés automotriz en códigos de colores, aislado con tubería flexible ignifuga grado automotriz y conectores blindados y a prueba de agua. El paso de todos los cables a través de paredes metálicas estará protegido por pasacables plásticos grado automotriz.

Sistema de Doble Batería
Sistema de doble batería con batería auxiliar sellada, seca y libre de mantenimiento con capacidad mínima de 800 CCA, interconectada a la batería original del vehículo para su carga mediante solenoide, relevador inteligente o sistema equivalente con capacidad mínima de 85 amperes, protegida mediante fusibles y relevadores térmicos.

El sistema deberá contar con protección contra cortocircuitos, sobrecargas y descarga profunda de baterías.
El centro de carga deberá permitir la visualización digital independiente del estado de carga de la batería principal del vehículo y de la batería auxiliar, mediante indicadores ubicados en la cabina de conducción.
El sistema deberá garantizar la alimentación continua de los equipos médicos, sistema de radiocomunicación, geolocalización, iluminación y demás componentes instalados en la conversión de ambulancia.

Sistema de distribución de cargas eléctricas
Sistema de distribución de cargas eléctricas multiplexado con comunicación digital CANBUS integrado al arnés automotriz, fabricado sobre base de material plástico rígido tipo gabinete eléctrico con tapa de fácil acceso para mantenimiento, montado sobre tarjeta electrónica de circuitos impresos y protegido mediante fusibles automotrices de 5 a 30 amperes y relevadores de acuerdo con la capacidad de cada circuito.

El sistema deberá regular, controlar y monitorear las funciones eléctricas de la ambulancia, incorporando funciones de autodiagnóstico que permitan verificar el correcto funcionamiento de los sistemas instalados y detectar fallas de manera rápida mediante display LCD o sistema equivalente que muestre mensajes de operación y diagnóstico en formato de texto.

El sistema deberá contar con capacidad para la integración y operación de los sistemas de radiocomunicación, geolocalización, monitorización médica, iluminación de emergencia y demás componentes de la conversión.

Con el sistema eléctrico operando normalmente y el motor apagado durante un periodo mínimo de 30 minutos, el diferencial de voltaje entre la batería principal y la batería auxiliar no deberá ser mayor a 1 volt.

Tableros de operación

La ambulancia deberá contar con dos tableros de operación independientes: uno ubicado en el compartimiento médico (Tablero de Control A) y otro ubicado en la cabina de conducción (Tablero de Control B).

Ambos tableros deberán contar con interruptores iluminados de uso rudo, identificados y de fácil visualización y operación, diseñados para aplicaciones en vehículos de emergencia y conforme a las mejores prácticas aplicables para ambulancias.

Tablero de Control A
Ubicado en el compartimiento médico, integrado al mueble lateral izquierdo y de fácil acceso para el médico o jefe de atención.
Deberá controlar como mínimo las siguientes funciones:

1.- Sistema de monitoreo del estado del paciente mediante semáforo de la vida con indicación visual en ambos tableros de operación:
• Verde: Paciente estable.
• Ámbar: Paciente crítico.
• Rojo: Paciente grave.

	Verde
	Estable
	Ámbar
	Critico
	Rojo
	Grave



2.- Encendido de iluminación interior en modalidad alta.
3.- Encendido de iluminación interior en modalidad baja.
4.- Encendido del ventilador de aire del compartimiento médico.
5.- Encendido del extractor de aire del compartimiento médico.
6.- Encendido del inversor de corriente.
7.- Indicador de funcionamiento del inversor de corriente.
8.- Toma de corriente de 127 V alimentada por el inversor.
9.- Toma de corriente de 127 V alimentada mediante conexión externa.
10.- Display LCD o sistema equivalente para visualización de mensajes operativos, diagnósticos y estado de los sistemas de la conversión.

Tablero de Control B

Ubicado en la cabina de conducción sobre consola ergonómica de fácil acceso para el operador.

La consola deberá estar fabricada en materiales resistentes para aplicaciones automotrices y vehículos de emergencia, con acabado integrado al diseño interior de la cabina.

Deberá controlar como mínimo las siguientes funciones:

1.- Interruptor maestro para activación y desactivación de los sistemas de la cabina médica, sistema de doble batería y sistemas de emergencia.
2.- Visualización digital independiente del estado de carga de la batería principal y batería auxiliar.
3.- Encendido de torreta principal y sistema de señalización frontal.
4.- Encendido de luces perimetrales.
5.- Encendido de luces de escena laterales.
6.- Encendido de luces auxiliares tipo hideaway instaladas en faros y calaveras.
7.- Indicadores visuales del semáforo de la vida provenientes del compartimiento médico.
8.- Preparación para integración y operación de sistemas de radiocomunicación compatibles con la infraestructura tecnológica utilizada por el C5 del Estado de Baja California.
9.- Preparación para integración de sistema AVL/GPS institucional.
10.- Visualización de mensajes de diagnóstico y estado del sistema eléctrico de la conversión.

Iluminación:

Sistema de iluminación interior del área médica
Iluminación interior del área médica, con seis (6) plafones interiores de luces led, especiales para ambulancia por no transmitir calor, fabricados en policarbonato transparente, empotrados y colocados en forma uniforme a todo lo largo y ancho del toldo, los cuales se activarán al abrir las puertas de la cabina de pacientes o accionar el control en el tablero y prenderán con dos intensidades alto-bajo. Así mismo las luces interiores cuentan con un interruptor para que enciendan en color azul como luz de trauma.

Luz de escena trasera
Luz de escena trasera, con dos (2) plafones de luces led, fabricados en policarbonato de alto brillo transparente, colocadas en la parte superior trasera de la unidad las cual se activarán al abrir las puertas traseras de la cabina de pacientes.

Iluminación exterior de emergencia perimetral 
Iluminación exterior de emergencia perimetral con plafón fabricado con una base de PVC con difusor de calor, con policarbonato transparente de alto brillo inyectado en una sola pieza con protección UV del 98% completamente sellado de acuerdo con los estándares IP5K4K y un sistema de flasheo integrado. 

El plafón en medidas 6x4” cuenta con un mínimo de 12 LEDS de última generación. Colocados de la siguiente manera:

Costado derecho: con tres (3) plafones, dos (2) en color rojo y uno (1) en color cristal, colocados y distribuidos de la siguiente manera:
[bookmark: _Hlk529218277]1 plafón 6x4” color rojo en el extremo delantero derecho del vehículo.
1 plafón 9x2” color blanco en el centro del costado derecho del vehículo con inclinación natural de 40º.
1 plafón 6x4” color rojo en el extremo trasero derecho del vehículo.

Costado izquierdo: con tres (3) plafones, dos (2) en color rojo y uno (1) en color cristal, colocados y distribuidos de la siguiente manera:
1 plafón 6x4” color rojo en el extremo delantero izquierdo del vehículo
1 plafón 9x2” color blanco al centro del costado izquierdo del vehículo con inclinación natural de 40º.
1 plafón 6x4” color rojo en el extremo trasero izquierdo del vehículo

Trasero: con cuatro (4) plafones, en color rojo, colocados y distribuidos de la siguiente manera:
1 plafón 6x4” color rojo en el centro superior de la puerta derecha
1 plafón 6x4” color rojo en el centro superior de la puerta izquierda
1 plafón 6x4” color rojo en el centro inferior de la puerta derecha
1 plafón 6x4” color rojo en el centro inferior de la puerta izquierda

Barra de luces delantera (torreta)
Barra de luces delantera (torreta) en LED de 44” (110 cm de longitud) especial para ambulancia con estructura de aluminio extruido en una sola pieza, de perfil bajo y domos de policarbonato resistentes al impacto y rayos UV, con luces rojo/cristal al frente, luces rojas en las esquinas y luces callejoneras. Sera colocará en el domo superior frontal de la cabina de conducción fabricado en fibra de vidrio de 6mm, atornillado a la parte frontal del techo del vehículo (donde va la iluminación exterior de emergencia frontal) con sistema de montaje permanente. La torreta no sobrepasara la altura original del vehículo y se enciende desde el tablero de control B en la cabina de conducción.

Iluminación de emergencia de parrilla y salpicaderas
Iluminación de emergencia de parrilla y salpicaderas por medio de 4 módulos de 3 LEDS y dispositivo electrónico integrado c/u, dos (2) en color rojo ubicados en la parrilla y dos (2) en color rojo sobre las salpicaderas delanteras.

Señalamientos auditivos:

Sirena
Sirena electrónica con potencia de 100 WATTS y 126 decibeles, especial para vehículos de emergencia, con tres tonos oficiales “WAIL”, “YELP” y “HI-LO”, claxon de aire, micrófono unidireccional de uso rudo. La sirena cuenta con una (1) bocinas de 100 WATTS de potencia especial para vehículos de emergencia colocadas en la defensa delantera, sin obstruir el paso de aire para el radiador.

Alarma auditiva de reversa
Se colocará una alarma auditiva de reversa con carcasa termoplástica negra con generación de 97 decibeles, que funciona de manera automática al circular la ambulancia de reversa. 

Sistema de oxigeno

Manguera y conexiones de oxígeno
Sistema de oxígeno oculto y sellado, conformado por mangueras y conexiones de oxígeno especiales para oxigeno medicinal de alta presión, atoxicas, protegidas y unidas a tuercas para evitar fugas.

Tomas de pared para oxigeno
Se colocarán dos (2) tomas de pared para oxigeno con marco metálico de enchufe rápido, una (1) ubicada en la parte superior del mueble medico a la altura de la cabecera de la camilla, la cual cuenta con flujo metro y humidificador y una (1) ubicada en la parte inferior de la banca fija para 3 pasajeros a la altura de la cabecera de la camilla, la cual cuenta con flujo metro y humidificador.

Accesorios y equipo especial

Inversor de corriente grado médico.
Inversor de corriente grado médico con potencia continua mínima de 1500 watts, tensión de salida nominal de 120 V ± 5%, frecuencia de salida de 60 Hz ± 1%, protección contra sobrecarga, alarma de batería baja, ventilación forzada y entrada auxiliar de línea con regulador integrado.
El equipo deberá proporcionar corriente rectificada libre de picos y adecuada para la alimentación segura de equipo médico, dispositivos electrónicos y demás accesorios instalados en la ambulancia.

Sistema de Radiocomunicación Digital
La ambulancia deberá suministrarse con sistema de radiocomunicación móvil digital completamente instalado, programado y funcional, compatible con la infraestructura de radiocomunicación utilizada por el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Calidad y Contacto Ciudadano (C5) del Estado de Baja California.
El sistema deberá incluir como mínimo:
• Radio móvil digital para vehículo.
• Unidad de control.
• Micrófono de mano de uso rudo.
• Bocina externa.
• Antena exterior de alto desempeño.
• Cableado, conectores y accesorios de instalación.
• Programación y puesta en operación.
• Integración eléctrica al sistema de la ambulancia.
El equipo deberá ser compatible con la red institucional Tetrapol utilizada por el Estado de Baja California o con la tecnología que oficialmente la sustituya.
Características mínimas:
• Operación en banda UHF compatible con la infraestructura estatal.
• Comunicación individual y grupal.
• Capacidad mínima para 20 grupos de conversación.
• Operación en modo red, modo directo y modo repetidor cuando la infraestructura lo permita.
• Identificación de usuario llamante.
• Llamadas de emergencia.
• Mensajería y transmisión de datos compatible con la infraestructura institucional.
• Cifrado de comunicaciones mediante hardware dedicado o tecnología equivalente.
• Autenticación mutua entre terminal y red.
• Administración remota de claves de seguridad.
• Deshabilitación remota del equipo.
• GPS integrado para localización de la unidad.
• Compatibilidad con sistemas AVL y plataformas de despacho institucional.
• Sensibilidad mínima del receptor de -119 dBm en modo estático y -111 dBm en modo dinámico o superior.
• Canalización de 10 kHz o 12.5 kHz.
• Protección contra vibración, humedad y polvo para operación continua en vehículos de emergencia.
• Cumplimiento con estándares aplicables de telecomunicaciones, compatibilidad electromagnética y seguridad eléctrica.

La configuración, programación y validación final del sistema deberán realizarse en coordinación con la autoridad responsable de la red estatal de radiocomunicación antes de la recepción definitiva de la unidad.

Antena de Radiocomunicación
Suministro e instalación de antena exterior para sistema de radiocomunicación móvil digital compatible con la infraestructura estatal de radiocomunicación.
La antena deberá ser de uso rudo para vehículos de emergencia, resistente a vibraciones, humedad, radiación UV y lavado a presión.
Deberá incluir base de montaje permanente, cable coaxial, conectores, sistema de puesta a tierra y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y operación.
La ubicación de la antena deberá garantizar el mejor desempeño de transmisión y recepción, sin interferir con los sistemas de iluminación de emergencia, GPS o demás equipos instalados en la unidad.

Aire acondicionado
Aire acondicionado en la cabina del conductor de acuerdo con las especificaciones originales del vehículo y en el área de pacientes se instala un aire acondicionado de 28,000 BTUS sin calefacción en la parte delantera superior de la cabina de pacientes a la altura de la mampara divisoria. Los aires acondicionados funcionan por separado, pero requieren del funcionamiento del compresor del motor en marcha. 

Extractor de aire
Un (1) extractor de dos (2) velocidades con capacidad mínima certificada para mover 5 metros cúbicos de aire por minuto colocado en la parte trasera del toldo superior del vehículo con una salida de aire al exterior cubierta por una tolva exterior fabricada en aluminio, el extractor ira colocado en compartimiento interior del área médica.

Ventilador de aire
Un (1) ventilador de dos (2) velocidades con capacidad mínima certificada para mover 5 metros cúbicos de aire por minuto colocado en la parte delantera del toldo superior del vehículo con una entrada de aire del exterior cubierta por una tolva exterior fabricada en aluminio, el extractor ira colocado en compartimiento interior del área médica.

Señalización interior
Dentro de la cabina de pacientes se colocarán señalamiento y avisos de seguridad, indicando:
No fumar / abrocharse cinturón de seguridad / oxigeno / centro de carga.

Acabado exterior
Pintura de la unidad
En color blanco Summit y/o blanco WASH y/o blanco olímpico según fabricante.

Rotulación de la unidad
Rotulación de la unidad mediante vinil reflejante grado ingeniería o superior, de conformidad con el Manual de Identidad Institucional vigente del Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California (ISESALUD), incluyendo los elementos gráficos, logotipos, numeración económica, identificadores institucionales y componentes operativos que determine la autoridad contratante.





Equipo médico de urgencias básicas

Sistema de extracción

Sistema de extracción y movilización de pacientes diseñado para permitir el rescate, arrastre y traslado rápido y seguro del paciente hacia una tabla espinal o camilla principal, manteniendo la alineación corporal y reduciendo el esfuerzo físico del personal de atención prehospitalaria.
Características mínimas:
• Longitud mínima de 300 cm.
• Capacidad mínima de carga de 250 kg.
• Peso 0,9 kg.
• Fabricado en material sintético de alta resistencia para uso en rescate y atención prehospitalaria.
• Funda o cubierta removible con propiedades antibacteriales o equivalente.
• Material lavable y resistente a fluidos corporales y agentes de limpieza hospitalaria.
• Sistema de asas o puntos de agarre reforzados para movilización segura.
• Compatible con técnicas de extracción, inmovilización y transferencia de pacientes.
• Bolsa de almacenamiento y transporte.
• Rango de temperatura: almacenamiento entre 10+ grados y +30 grados Celsius, aplicación entre 10 grados y +50 grados Celsius.
• Reutilizable y apto para uso continuo en servicios de emergencias médicas.
El dispositivo deberá permitir la movilización del paciente en espacios confinados, estructuras colapsadas, vehículos siniestrados y otros escenarios de rescate prehospitalario.

Reanimadores tipo bolsa con válvula de no Reinhalación.
Reanimadores manuales tipo bolsa-válvula-mascarilla (BVM)
La ambulancia deberá contar con un juego completo de reanimadores manuales tipo bolsa-válvula-mascarilla con válvula de no reinhalación, entrada para suministro suplementario de oxígeno, reservorio para alta concentración de oxígeno y válvulas de liberación de presión conforme al grupo etario correspondiente.

Deberá incluir como mínimo:
• Un (1) reanimador neonatal con capacidad aproximada de 250 ml.
• Un (1) reanimador lactante con capacidad aproximada de 500 ml.
• Un (1) reanimador pediátrico con capacidad aproximada de 750 ml.
• Un (1) reanimador adulto con capacidad aproximada de 1,000 ml.
Asimismo, deberá incluir mascarillas compatibles en tamaños 0, 1, 2, 3, 4 y 5 para atención neonatal, pediátrica y adulta.
Los dispositivos deberán ser de uso médico, libres de látex, reutilizables o desechables según especificación del fabricante, compatibles con oxígeno medicinal y aptos para ventilación manual en pacientes neonatales, pediátricos y adultos.

Sistema de inmovilización y movilización de pacientes
La ambulancia deberá contar con un sistema completo de inmovilización y movilización de pacientes integrado por:
• Una (1) camilla rígida larga radiolúcida para trauma, con capacidad mínima de carga de 180 kg.
• Un (1) sistema de sujeción tipo araña de mínimo diez puntos o equivalente.
• Un (1) inmovilizador lateral de cráneo compatible con la camilla rígida.
• Un (1) juego de correas de sujeción para inmovilización segura del paciente.
• Dos (2) collarines cervicales multitalla para paciente adulto.
• Un (1) collarín cervical multitalla pediátrico.
• Un (1) estabilizador pélvico ajustable para paciente adulto.
Todos los dispositivos deberán ser lavables, reutilizables, resistentes a fluidos corporales y compatibles con los procedimientos de atención prehospitalaria y trauma.

Carro camilla para ambulancia.

Especificaciones: 
La ambulancia deberá contar con un carro camilla principal para traslado de pacientes, compatible con el sistema de fijación instalado en la unidad y diseñado para operación prehospitalaria continua.
Características mínimas:
• Base para paciente fabricada en polietileno de alta resistencia o material equivalente.
• Estructura de aluminio y componentes de acero inoxidable o materiales equivalentes.
• Capacidad mínima de carga de 300 kg.
• Peso máximo de 50 kg.
• Sistema de carga y descarga asistida.
• Sistema de seguridad anti-descenso.
• Sistema de fijación compatible con la ambulancia ofertada.
• Dos barandales laterales abatibles con doble sistema de bloqueo de seguridad.
• Respaldo reclinable en mínimo cinco posiciones.
• Posición Fowler ajustable de 0° a 75°.
• Posición Trendelenburg (anti-shock).
• Altura ajustable en múltiples posiciones para facilitar la carga y descarga del paciente.
• Cuatro ruedas giratorias de 360° para maniobrabilidad.
• Sistema de frenos en las cuatro ruedas.
• Diámetro mínimo de ruedas de 200 mm.
• Longitud aproximada de 1,970 mm.
• Longitud reducida aproximada entre 1,560 y 1,660 mm.
• Ancho aproximado de 570 mm.
• Acabado resistente a impactos, humedad y agentes de limpieza hospitalaria.
• Colchón impermeable, lavable y resistente a fluidos corporales.
• Mínimo tres cinturones de seguridad para paciente.
Alturas mínimas de operación:
	Posición
	Parte Superior
	Parte Inferior

	Altura 1
	1060 mm
	830 mm

	Altura 2
	990 mm
	820 mm

	Altura 3
	910 mm
	800 mm

	Altura 4
	830 mm
	770 mm

	Altura 5
	750 mm
	740 mm

	Altura 6
	660 mm
	690 mm

	Altura 7
	570 mm
	640 mm

	Altura 8
	460 mm
	550 mm

	Altura 9
	340 mm
	450 mm


El proveedor deberá incluir el sistema de anclaje, fijación y liberación compatible con la configuración de la ambulancia ofertada.
Equipo médico complementario
Un (1) esfigmomanómetro aneroide de uso profesional con brazaletes intercambiables para paciente adulto y pediátrico, estuche de protección y sistema de medición resistente a impactos.
• Un (1) estetoscopio biauricular de uso clínico para valoración de ruidos cardiacos, pulmonares y vasculares.
• Un (1) estetoscopio de Pinard para valoración obstétrica.
• Un (1) equipo portátil de aspiración de secreciones, eléctrico y recargable, con batería interna, presión de vacío mínima de 500 mmHg, frasco recolector mínimo de 1 litro, autonomía mínima de 30 minutos, mangueras de aspiración y sondas para paciente adulto y pediátrico.
• Un (1) juego completo de cánulas orofaríngeas tipo Guedel en tamaños prematuro, neonatal, infantil, pediátrico y adulto.
• Un (1) juego de cánulas nasofaríngeas en diferentes calibres para atención pediátrica y adulta.
• Un (1) glucómetro portátil con rango de medición mínimo de 20 a 600 mg/dL, incluyendo estuche, lancetas, dispositivo de punción y tiras reactivas iniciales.
• Un (1) oxímetro de pulso portátil para paciente adulto y pediátrico, con pantalla digital para visualización de saturación de oxígeno (SpO₂) y frecuencia cardiaca.
• Mascarillas respiratorias tipo KN95 para protección del personal operativo, con certificación vigente y cantidad mínima de 20 piezas por unidad.
• Un (1) tanque portátil de oxígeno tipo “D”, con capacidad aproximada de 425 a 680 litros, equipado con regulador de presión, manómetro de contenido, flujómetro de 0 a 15 L/min y sistema de fijación para transporte seguro.
• Un (1) termómetro digital clínico con pantalla digital y lectura rápida.
• Dos (2) collarines cervicales multitalla para paciente adulto.
• Un (1) collarín cervical multitalla pediátrico.
• Un (1) inmovilizador lateral de cráneo compatible con tabla rígida de inmovilización.
• Una (1) camilla rígida radiolúcida para trauma con sistema de sujeción tipo araña e inmovilizador de cráneo.
• Un (1) juego de férulas para miembros torácicos y pélvicos.
• Un (1) sistema de inmovilización pediátrica.
• Un (1) dispositivo de estabilización pélvica ajustable para paciente adulto.
• Un (1) chaleco de extracción para inmovilización y extracción de pacientes en espacios confinados o vehículos siniestrados.
• Un (1) equipo estéril para atención de parto que incluya como mínimo:
· Dos (2) pinzas tipo Rochester.
· Un (1) onfalótomo.
· Una (1) tijera tipo Mayo.
· Dos (2) clips umbilicales o más.
· Una (1) perilla para aspiración neonatal.
· Campos quirúrgicos desechables.
· Bata quirúrgica desechable.
Desfibrilador Externo Automático (DEA)
La ambulancia deberá contar con un (1) Desfibrilador Externo Automático (DEA) para uso prehospitalario, diseñado para la identificación y tratamiento de pacientes con fibrilación ventricular (FV) y taquicardia ventricular sin pulso (TVSP), mediante análisis automático del ritmo cardíaco y aplicación de terapia de desfibrilación cuando esté indicada.
Características mínimas:
• Operación totalmente automática (AED).
• Análisis automático del ritmo cardíaco.
• Guía para reanimación cardiopulmonar mediante mensajes visuales, auditivos, indicadores LED y pictogramas.
• Metrónomo configurable para apoyo durante maniobras de RCP.
• Pantalla digital para visualización de mensajes operativos y de rescate.
• Configuración multilenguaje con selección de idioma por el usuario.
• Protección contra polvo y agua IP55 o superior.
• Batería reemplazable de tecnología de larga duración con capacidad mínima para 140 descargas a máxima energía.
• Vida útil en espera mínima de 6 años con autocomprobaciones automáticas periódicas.
• Registro y almacenamiento de eventos clínicos y técnicos.
• Capacidad mínima de almacenamiento de 2 horas de señal ECG y 500 eventos técnicos.
• Interfaz para descarga y gestión de datos mediante tarjeta SD o sistema equivalente.
• Forma de onda bifásica truncada exponencial (BTE) o tecnología equivalente.
• Energía de desfibrilación para paciente adulto configurable hasta 200 Joules.
• Energía pediátrica ajustable con reconocimiento automático o manual para uso pediátrico.
• Adaptación automática de energía al utilizar electrodos pediátricos o sistema equivalente.
• Electrodos para paciente adulto y pediátrico incluidos.
• Longitud mínima del cable de electrodos de 2 metros.
• Superficie activa de electrodos mínima de 80 cm².
• Sistema de monitoreo de vida útil de electrodos mediante RFID o tecnología equivalente.
• Rango de presión atmosférica de operación de 700 a 1060 hPa.
• Rango de presión atmosférica para transporte y almacenamiento de 500 a 1060 hPa.
• Rango de temperatura de operación mínimo de -5 °C a +40 °C.
• Humedad relativa de operación de hasta 95 % sin condensación.
Normatividad mínima:
• IEC 60601-1 para seguridad eléctrica.
• IEC 60601-1-2 para compatibilidad electromagnética.
• IEC 60601-2-4 para desfibriladores.
• IEC 60529 para grado de protección contra ingreso de agua y polvo.
• Clasificación como dispositivo médico para desfibrilación externa conforme a la normatividad sanitaria aplicable.
Accesorios incluidos:
• Batería instalada.
• Juego de electrodos para paciente adulto.
• Juego de electrodos pediátricos o sistema equivalente.
• Estuche o sistema de transporte.
• Manual de usuario en español.
• Capacitación básica de operación para el personal designado por la institución.
• Garantía mínima de 5 años para el equipo principal.

EL LICITANTE DEBERÁ DE CONTAR CON CARTA DE RESPALDO POR PARTE DEL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS/IMPLEMENTOS METÁLICOS, ETC.

Lugar de entrega, cantidades y condiciones. -

El servicio deberá incluir; seguro de cobertura amplia nacional con vigencia de 1 año.

Garantía de vehículo 3 años o 60 mil kilómetros (Lo que ocurra primero) conforme al manual del fabricante. Contados a partir de la fecha de la entrega de los mismos, el periodo para corrección o defectos de fabricación o vicios ocultos será de 15 días hábiles contados a partir de la comunicación por escrito por parte del ISESALUD, en el destino final de los bienes.

Las unidades vehiculares materia de la presente contratación, deberán ser entregadas por el  proveedor en el estacionamiento del Palacio Federal, con dirección Av. Pioneros 1005 Centro Cívico y Comercial de Mexicali, entrada de estacionamiento por Calzada Independencia frente a Plaza Calafia en el Municipio de Mexicali, Baja California, C.P. 21000, quedando bajo responsabilidad del proveedor la importación, pago de aranceles, pago impuestos y demás gastos generados para llevar a cabo la adecuada entrega de las unidades vehiculares.

El proveedor que resulte adjudicado está obligado a la entrega de los bienes objeto de esta contratación, si como proporcionar todos los accesorios y componentes, si como todos los trabajos necesarios para la correcta puesta en marcha de los bienes descritos en el anexo 1.

El proveedor será el responsable de entregar las unidades vehiculares con el equipamiento requerido y entregarlos de acuerdo a lo solicitado en el presente anexo técnico, esto incluye que se encuentre en aptas condiciones mecánicas, así como de higiene, es decir, completamente limpias y con el tanque de gasolina lleno para ser utilizado al momento de su entrega.

Manual de usuario y mantenimiento básico en español (formato digital e impreso) el proveedor adjudicado deberá entregar copia de los manuales de los bienes ofertados, y a su vez como proveedor que resulte adjudicado deberá entregar original del manual de operación de los bienes, en su caso de estar en otro idioma distinto deberá acompañar traducción simple al español debidamente referenciados todas las características de los bienes, accesorios o componentes de los mismos.

Por lo anterior, para la entrega, el proveedor que resulte adjudicado, deberá realizar la entrega 15 días naturales a partir de la notificación del fallo en el punto referido con antelación. Lo anterior bajo la condición de entrega puesta en piso según corresponda; es decir, incluyendo a cuenta del prestador los costos generados por gastos de traslado, seguros, impuestos, maniobras de carga y descarga.

Para la entrega-recepción, el prestador junto al personal designado por el ISESALUD, deberán cerciorarse que el vehículo, póliza de seguro e instructivo de que hacer en caso de accidente, así como información de contacto con atención 24/7/365, adicionalmente a lo anterior.

Se entiende que las unidades vehiculares serán recibidas a entera satisfacción del contratante, esto una vez después que la persona asignada para la entrega-recepción otorgue su validación y realice el inventario correspondiente. En el caso de que las entregas no se realicen de conformidad con lo anterior señalado, el ISESALUD se reserva el derecho de rechazar los bienes.

Normas y Estándares Globales aplicables.

Normas oficiales mexicanas NOM-034-SSA3-2013. De Urgencias Básicas (TUB)






























ANEXO 1
PROPUESTA TÉCNICA

NOMENCLATURA E IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN


LICITANTE: _______________________		        FECHA: _________________
DOMICILIO: ____________________		        HOJA:   __ DE ___


	Partida
	Descripción de especificaciones técnicas de los bienes ofertados
	Cantidad
	Unidad de medida
	Marca y modelo
	Garantía

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	







indicar los numerales 4.1 al  4.4 

Lugar, plazo y condiciones de entrega: ____________________





NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE
O SU REPRESENTANTE LEGAL


Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.


 






ANEXO 2 
NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS 
 (PERSONAS FISICAS)
NOMENCLATURA E IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN


FECHA_________



SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD 
PUBLICA DEL ESTADO DE B.C. ISESALUD
PRESENTE.-



El que suscribe en mi calidad de licitante en el procedimiento de licitación a cuando menos tres personas número: _____________ manifiesto que los bienes que oferto, cumplen con las Normas siguientes:


*_____________________________

*______________________________




ATENTAMENTE


NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE



Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.







ANEXO 2
NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS 
(PERSONAS FISICAS O MORALES POR CONDUCTO DE REPRESENTANTE LEGAL)
NOMENCLATURA E IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN


FECHA___________

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD 
PUBLICA DEL ESTADO DE B.C. ISESALUD
PRESENTE.-



El que suscribe en mi calidad de Representante Legal de la moral denominada _________________ quien participa en el procedimiento de licitación a cuando menos tres personas número _______________ manifiesto que los bienes que oferta mi representada, cumplen con las Normas siguientes:


*_____________________________

*______________________________


ATENTAMENTE

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE Y
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.














ANEXO 3
MANIFESTACIÓN DE FACULTADES
ADJUNTAR IDENTIFICACIÓN VIGENTE
EL QUE SUSCRIBE_________________________________________________________ MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, ASÍ COMO QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA EN EL PRESENTE CONCURSO A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE ____________________________________________

No. DE LICITACIÓN:
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
RFC:
DOMICILIO FISCAL.-
CALLE Y NÚMERO:
COLONIA:					                       MUNICIPIO:
CÓDIGO POSTAL:			                          ENTIDAD FEDERATIVA:
TELÉFONO:			                                            
CORREO ELECTRÓNICO 
DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES QUE RESULTEN DE LOS ACTOS Y/O CONTRATO QUE EN SU CASO SE CELEBRE.-
CALLE Y NÚMERO:
COLONIA:					          	 MUNICIPIO:
CÓDIGO POSTAL:				    ENTIDAD FEDERATIVA:
TELÉFONO:			                                          CORREO ELECTRÓNICO:
NO. DE ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA:
FECHA DE ESCRITURA PÚBLICA:
NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DE NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA MISMA:
RELACIÓN DE ACCIONISTAS:
	APELLIDO PATERNO			APELLIDO MATERNO			NOMBRE (S)
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA:
DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO:
REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA: (SEÑALAR NOMBRE, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN DEL NOTARIO O FEDATARIO PÚBLICOS QUE LAS PROTOCOLIZÓ, ASÍ COMO LA FECHA Y LOS DATOS DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD):
DATOS DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE:
NOMBRE DEL APODERADO O DEL REPRESENTANTE:
RFC DEL REPRESENTANTE:
CORREO ELECTRÓNICO:
DOMICILIO COMPLETO:
DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES:
ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO:					FECHA:
NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGÓ:

(Lugar y fecha)
Protesto lo necesario
_____________________________
Razón social del LICITANTE y
Nombre y firma del representante legal

Nota:     En caso de que el Proveedor sea persona física, adecuar el formato.
En caso de PROVEEDORES extranjeros, la información solicitada en este formato deberá ajustarse a la documentación equivalente, considerando su nacionalidad y de conformidad a las disposiciones aplicables.
[image: ] (
SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA “ISESALUD”
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO ADQ-ADQ-ISESALUD-220726-95 
“
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”
)







ANEXO 4
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD
(PERSONAS FÍSICAS)



FECHA_____________	

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD 
PUBLICA DEL ESTADO DE B.C. ISESALUD
PRESENTE.-




El que suscribe en mi calidad de licitante en el procedimiento de licitación a cuando0 menos tres personas número __________ manifiesto bajo protesta de decir verdad que por mí mismo o a través de interpósita persona, me abstendré de adoptar conductas, para que los servidores públicos induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos  que otorguen  condiciones  más ventajosas  con relación a los demás participantes.




ATENTAMENTE.- 
NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE


Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.






ANEXO 4
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD
(PERSONAS MORALES)



FECHA__                   _



SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD 
PUBLICA DEL ESTADO DE B.C. ISESALUD
PRESENTE.-



El que suscribe  en mi calidad de Representante  Legal  de _________________  quien participa  en el  procedimiento  de licitación  a cuando menos tres personas número  ____________ manifiesto bajo protesta de decir verdad que el suscrito, mi representada, asociados y personal  a su cargo   por nosotros  mismos  o a través  de interpósita  persona,  nos abstendremos  de adoptar  conductas,  para que los servidores  públicos induzcan  o alteren las evaluaciones  de las propuestas,  el resultado del procedimiento  u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.




ATENTAMENTE.-


NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.






ANEXO 5
DECLARACIÓN DE IMPEDIMENTOS LEGALES
(PERSONAS FÍSICAS)

FECHA__                	


SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD 
PUBLICA DEL ESTADO DE B.C. ISESALUD
PRESENTE.-


El que suscribe  en mi calidad de licitante en el procedimiento  de licitación a cuando menos tres personas número _____________ declaro bajo protesta de decir verdad que conozco el contenido y alcances de las disposiciones del artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y que no me encuentro en ninguno de los supuestos contenidos en dicho precepto legal.

Sin otro particular por el momento quedo a sus apreciables órdenes.



ATENTAMENTE.-
NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE



Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.


 



ANEXO 5
DECLARACIÓN DE IMPEDIMENTOS LEGALES
(PERSONAS MORALES)




FECHA__                	

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD 
PUBLICA DEL ESTADO DE B.C. ISESALUD
PRESENTE.-




El que suscribe  en mi calidad de Representante  Legal  de _________________  quien participa en el procedimiento  de licitación a cuando menos tres personas número  _____________ manifiesto bajo protesta de decir verdad que conocemos el contenido y alcances de las disposiciones del artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y que el suscrito, mi representada, asociados y personal a su cargo no nos encontramos  en ninguno de los supuestos contenidos en dicho precepto legal.

Sin otro particular por el momento quedo a sus apreciables órdenes.


ATENTAMENTE.-


NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.









ANEXO 6
MANIFESTACIÓN SOBRE COMPROMISOS FISCALES
(PERSONAS FÍSICAS)


FECHA___________________




SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD 
PUBLICA DEL ESTADO DE B.C. ISESALUD
PRESENTE.-




El que suscribe en mi calidad de licitante en el procedimiento  de licitación a cuando menos tres personas número __________ declaro bajo protesta de decir verdad que el suscrito se encuentra al corriente del pago de sus compromisos fiscales.



ATENTAMENTE.- 
NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE






Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.


 



ANEXO 6
MANIFESTACIÓN SOBRE COMPROMISOS FISCALES
(PERSONAS MORALES)

FECHA

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD 
PUBLICA DEL ESTADO DE B.C. ISESALUD
PRESENTE.-




El que suscribe  en mi calidad de Representante  Legal  de _________________  quien participa en el procedimiento de Licitación a cuando menos tres personas número  _____________ manifiesto que mi representada se encuentra al corriente del pago de sus compromisos fiscales.



ATENTAMENTE.-


NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL





Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.







ANEXO 7
MANIFIESTO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
(PERSONAS MORALES)
NÚMERO E IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN
Fecha___         	


SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD 
PUBLICA DEL ESTADO DE B.C. ISESALUD
PRESENTE. -


El que suscribe  en  mi  calidad  de  representante  legal  de  la  moral  denominada_________________ manifiesto bajo protesta de decir verdad que conozco el contenido y alcances de las disposiciones del artículo 49 y 59  de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y que el suscrito, mi representada, asociados y personal a mi cargo no nos encontramos en ninguno de los supuestos contenidos en dichos preceptos legales.

Igualmente, y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 49 fracción IX, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, manifiesto bajo protesta de decir verdad que los socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad, no desempeñan empleo, cargo o comisión en el servicio público; por lo que no existe conflicto de intereses para suscribir el contrato a celebrarse.



ATENTAMENTE
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE Y NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: para efectos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California se entiende que un socio o accionista ejerce control sobre una sociedad cuando sean administradores    o   formen    parte   del   consejo    de   administración,    o   bien   conjunta    o separadamente,  directa o indirectamente,  mantengan  la titularidad de derechos que permitan ejercer el voto respecto de más del cincuenta por ciento del capital, tengan poder decisorio en sus asambleas, estén en posibilidades de nombrar a la mayoría de los miembros de su órgano de administración o por cualquier otro medio tengan facultades de tomar las decisiones fundamentales  de dichas personas  morales.















ANEXO 7
MANIFIESTO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
(PERSONAS FÍSICAS)
NÚMERO E IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN

Fecha___         	

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD 
PUBLICA DEL ESTADO DE B.C. ISESALUD
PRESENTE.-


El que suscribe _________________ manifiesto bajo protesta de decir verdad que conozco el contenido y alcances de las disposiciones del artículo 49 y 59  de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y que el suscrito, no me encuentro en ninguno de los supuestos contenidos en dichos preceptos legales.

Igualmente, y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 49 fracción IX, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, manifiesto bajo protesta de decir verdad que no desempeño empleo, cargo o comisión en el servicio público; por lo que no existe conflicto de intereses para suscribir el contrato a celebrarse.





ATENTAMENTE

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE Y 
NOMBRE Y FIRMA DEL PROPIETARIO


 




ANEXO 8
MANIFESTACIÓN DE SUPUESTOS
DEL ART. 69B DEL CFF
(PERSONA FÍSICA)

NÚMERO E IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN


  Lugar 
Dia /Mes/ Año

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD 
PUBLICA DEL ESTADO DE B.C. ISESALUD
PRESENTE.-

El que suscribe, por mi propio derecho, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que no me encuentro dentro de los supuestos del articulo 69 B del Código Fiscal de la Federación, que a efectos dice: “Artículo 69-B. Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha  estado  emitiendo  comprobantes  sin contar  con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios  o producir,  comercializar  o entregar  los bienes  que  amparan tales comprobantes,  o bien, que dichos contribuyentes  se encuentren  no localizados,  se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes…”


Atentamente

_________________________ 
Nombre y firma del representante legal
Persona Física


 



ANEXO 8
MANIFESTACIÓN DE SUPUESTOS
DEL ART. 69B DEL CFF
(PERSONA MORAL)

NÚMERO E IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN

Lugar
Dia /Mes/ Año


SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD 
PUBLICA DEL ESTADO DE B.C. ISESALUD
PRESENTE.-

El que suscribe, con el carácter de representante legal de la empresa denominada ____________________________________, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que mi representada no se encuentra  dentro de los supuestos del articulo 69 B del Código Fiscal de la Federación, que a efectos dice: “Artículo 69-B. Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes  sin contar con los activos,  personal,  infraestructura o capacidad  material,  directa  o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes…”



Atentamente
__________________________
Nombre y firma del representante legal
Persona Moral















ANEXO 9

DECLARACIÓN DE NACIONALIDAD
 PERSONA FÍSICA 
NÚMERO Y DENOMINACIÓN DE LA LICITACIÓN 


Lugar
Dia /Mes/ Año


SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD 
PUBLICA DEL ESTADO DE B.C. ISESALUD
PRESENTE.-

El que suscribe ________________en mi calidad de licitante en el procedimiento de licitación pública de carácter nacional número ________________ declaro bajo protesta de decir verdad, que soy de nacionalidad mexicana. Así mismo manifiesto que en caso de que la Secretaría de Economía lo solicite, le proporcionaré la información que le permita verificar que los bienes ofertados son de producción nacional y cumplen con el porcentaje de contenido nacional requerido. 

De igual forma me comprometo a que previo a la firma del contrato, presentaré para su cotejo, original o copia certificada de mi acta de nacimiento, así como la documentación con la que se acredite que tengo mi domicilio legal en el territorio nacional. 

ATENTAMENTE NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

 Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.


 



ANEXO 10
CATÁLOGO DECONCEPTOS
Identificación y clave alfanumérica de la licitación

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD 
PUBLICA DEL ESTADO DE B.C. ISESALUD
PRESENTE. -

	Licitante: 
	Fecha:

	Domicilio: 
	Hoja:               de:

	Representante: 
	

	Vigencia dela propuesta:
	




	Partida
	Descripción
	Cantidad
	Precio Unitario
	Precio Unitario con letra
	Importe

	
	
	
	$0.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Subtotal:
	

	
	El porcentaje que se trasladará de I.V.A. es del:
	

	
	No incluye el Impuesto al Valor Agregado.
	
	

	
	Moneda:
	
	



Las operaciones aritméticas se deberán efectuar con redondeo a dos decimales.

Asimismo, el porcentaje de Impuesto al Valor Agregado a trasladar es por el _____% (________________ por ciento).

CONDICIONES DE PRECIO Y PAGO



NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE
O SU REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.








ANEXO 11
PROPUESTA ECONÓMICA
NUMERO DE LA LICITACIÓN

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD 
PUBLICA DEL ESTADO DE B.C. ISESALUD
PRESENTE.-

Una vez examinadas las instrucciones de cotización y las especificaciones, incluyendo sus  modificaciones,  por  medio de la  presente  los suscritos  ofrecemos  entregar  LOS  BIENES CONFORME AL PEDIDO EMITIDO POR EL ISESALUD REQUIRENTE incluidos en el catálogo de conceptos respectivo, por la              suma               total              de:               $_____________________________ Son (___________________________________________) sin incluir el I.V.A. o por el monto que se determine con arreglo a los incrementos o reducciones que la convocante determine.

Asimismo, el porcentaje de Impuesto al Valor Agregado a trasladar es por el _____% (___ por ciento).

De igual manera, aceptada nuestra oferta, expediremos a su favor una garantía de cumplimiento, por un importe equivalente al porcentaje del total del contrato que corresponda de acuerdo a las normas y políticas para el establecimiento de garantías en materia de adquisiciones.

Convenimos además en mantener esta oferta por un periodo de 30 días naturales a partir de la fecha fijada para la apertura de las mismas; oferta que nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de que expire el periodo ya indicado.

Esta oferta, junto con su aceptación por escrito, incluida la notificación de adjudicación, constituirá una promesa de contrato obligatorio hasta que se prepare y suscriba un contrato formal.


______________________ A ________ DE ___________________ DEL 2026.





______________________________
(NOMBRE, FIRMA Y CARGO)






LISTADO DE DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICIÓN

SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA TÉCNICA:

Inciso del numeral 6.1        Tipo de Documento

	A)
	PROPUESTA TÉCNICA DETALLADA EN ORIGINAL (Anexo 1) /DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
NORMAS OFICIALES (Anexo 2)

	B)
	MANIFESTACIÓN DE FACULTADES (Anexo 3).

	C)
	IDENTIFICACIÓN

	D)
	DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD (Anexo 4).

	E)
	MANIFIESTO DE IMPEDIMENTOS LEGALES (Anexo 5)

	F)
	CURRÍCULUM DEL LICITANTE

	G)
	DECLARACIÓN SOBRE COMPROMISOS FISCALES (Anexo 6)

	H)
	MANIFIESTO DE ART. 49 FRACCIÓN IX LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
(Anexo 7)

	I)
	MANIFIESTO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 69 B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (Anexo 8)















	J)
	DECLARACIÓN DE NACIONALIDAD (anexo 9)

	K)
	COPIA DEL RECIBO DE PAGO DE BASES

	L)
	CATÁLOGO DE BIENES




SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA ECONÓMICA:

Inciso del numeral 6.2              Tipo de Documento

	A
	Catálogo de conceptos (Anexo 10).

	B
	Propuesta económica (Anexo 11).
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